## Dados base
EE à entrada
EE intermédia
sobrepressora
reservatorio
furo de captação
Nome da EG - sistema
|  | Ano de referência | -
|  | Cota mínima do sistema | m
|  | Cota mínima do eixo da bomba submersível (caso aplicável) | m
|  | Água entrada | m3/ano
|  | Consumo autorizado total | m3/ano
|  | Consumo faturado | m3/ano
|  | Perdas de água totais | m3/ano
|  | Custos de energia | €/ano
|  | Custos operacionais | €/ano
*Preenchimento obrigatório
Símbolos |  | Layout do sistema |  |  |  |  | Subsistema* | Designação | Tipos de ineficiência* | Descrição | Tipos de soluções em implementação | Observação | Subsistema* | Designação | Tipos de ações já implementadas* | Descrição | Observação
|  | Sistema I |  |  |  |  | Subsistema 1 |  | Estações elevatórias - Grupos ineficientes por dimensionamento inadequado |  | Perdas de água - Reparação de roturas |  | Subsistema 1 |  | Estações elevatórias - Realização de auditorias energéticas
[9 empty] | Perdas de água |  |  |  | Subsistema 1 |  | Perdas de água - Reabilitação
Captação superficial
Captação subterrânea
[7 empty] | Subsistema 2 | [5 empty] | Subsistema 2
Subsistema 1
| Reservatório elevado |  |  |  |  | Subsistema 2
Reservatório apoiado/Câmara de aspiração
[5 empty] | Subsistema 3 |  | Subsistema 3 | [5 empty] | Subsistema 3
Grupo eletrobomba
Válvula de controlo de caudal ou de pressão
Rede de distribuição
Conduta gravítica puramente adutora
Conduta elevatória puramente adutora
Conduta gravítica adutora-distribuidora
Conduta elevatória adutora-distribuidora
Limite do subsistema

## Fornecido
Energia fornecida ao sistema | kWh | 0
Ponto de cota mínima | m | 0
Volume fornecido ao sistema | m3 | 0
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 0
VOLUME TOTAL FORNECIDO POR GRAVIDADE | m3 | 0
Pontos de entrega no sistema | Unidades
Designação do ponto de entrega | -
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota do ponto de entrega | m
Pressão média | m c.a.
Volume anual entrado no sistema | m3
Energia entrada por gravidade | kWh
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 0
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 0
Reservatórios de entrada (não incluir reserv. intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | -
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota de soleira do reservatório | m
Altura mínima de exploração | m
Altura máxima de exploração | m
Altura média de exploração (opcional) | m
Volume anual abastecido | m3
Variação da altura | m
Nível médio relativo à cota mínima | m
Energia entrada por gravidade | kWh
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 0
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 0
Reservatórios de entrada DAS ÁREAS DE ANÁLISE (Res. Intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | -
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota de soleira do reservatório | m
Altura mínima de exploração | m
Altura máxima de exploração | m
Altura média de exploração (opcional) | m
Volume anual abastecido | m3
Variação da altura | m
Nível médio relativo à cota mínima | m
Energia entrada por gravidade | kWh
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR BOMBEAMENTO (FATURAS) | kWh | 0
CÁLCULO DA ENERGIA TOTAL FORNECIDA POR BOMBEAMENTO | kWh | 0
CÁLCULO DA ENERGIA DISSIPADA NO BOMBEAMENTO | kWh | 0
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | kWh/m3/100 m | #DIV/0!
VOLUME TOTAL FORNECIDO POR BOMBEAMENTO | m3 | 0
Estações elevatórias | Unidades
Designação da EE* | -
Designação do conjunto de grupos* | -
Localização da EE no sistema
Tipo de EE | -
Cota do eixo das bombas | m
Pressão a montante do grupo ou altura piezométrica de montante (caso sobrepressora) | m c.a.
Pressão a jusante do grupo | m c.a.
Rendimento da bomba (opcional) | %
Volume anual bombeado | m3
Energia elétrica anual consumida (fatura energética) | kWh
Energia potencial associada à cota da EE (apenas EE de entrada)** | kWh
Energia de pressão a montante | kWh
Energia de pressão fornecida | kWh
Energia total fornecida para bombeamento | kWh
Eficiência do bombeamento | -
Energia dissipada no bombeamento | kWh
Fator de uniformização | m3/ano∙100m
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m
Volume fornecido por bombeamento | m3
*Quando na EE existam grupos diferentes ou com condições de operação distintas, devem listar-se em colunas separadas as caracteristicas de cada conjunto de grupos. Caso energia elétrica anual consumida (fatura energética) não seja separável por conjunto de grupo, preencher apenas o valor na primeira coluna.
** calculada em relação à cota mínima
Note on A61: Introduzir dados do reservatório de montante na secção acima, caso reserv. de entrada

## Mínimo
Energia mínima | kWh | #REF!
Ponto de cota mínima | m | 0
Volume consumo autorizado | m3 | 0
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m
Cota máxima (ponto de consumo) | m
Cota mínima (ponto de consumo) | m
Pressão mínima requerida | m c.a.
Volume anual consumido (c. autorizado) | m3
Energia mínima (ponto de cota média) | kWh
* Podem não corresponder às "areas de análise" do balanço hídrico, uma vez que estas áreas deverão ter associada uma pressão mínima constante.
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m
Cota máxima (ponto de consumo) | m
Cota mínima (ponto de consumo) | m
Pressão mínima requerida | m c.a.
Volume anual consumido (só componente de distribuição) | m3
Volume anual fornecido (consumido+perdas, só componente de distribuição) | m3
Volume anual faturado | m3
Energia mínima (associada Vconsumido só da distribuição, exclui abastecimento aos reservatorios intermédios) | kWh
Percurso da gota de água (útil para análise da eficiência do abastecimento) | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Ponderação de volumes (quando necessário) | %
Energia Fornecida | kWh
Energia Mínima (distribuição+entrega nos reservatorios intermédios) | kWh
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3
E2= Energia em excesso /Vfaturado | kWh/m3
E3 = Efornecida/Eminima | -
Área de análise (útil para hierarquização de áreas de análise) | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Energia Fornecida | kWh
Energia Mínima | kWh
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3
E2= Energia em excesso /Vfacturado | kWh/m3
E3 = Efornecida/Eminima | -
Fração de energia perdida no percurso | -
Note on A7: No caso de sistemas adutores, cada ponto de entrega é considerado uma zona de análise, devendo indicar-se a cota e pressão correspondentes a cada ponto de entrega.
Note on A19: No caso de sistemas adutores, cada ponto de entrega é considerado uma zona de análise, devendo indicar-se a cota e pressão correspondentes a cada ponto de entrega.

## Turbinado
Energia recuperada em microturbinas | kWh | 0
Energia dissipada em microturbinas | kWh | 0
Caudal | m3/h | 0
Volume | m3 | 0
Turbinas | Unidades
Caudal turbinado | m3/h
Queda útil | m
Rendimento da turbina | %
Δt | h
Potencia turbinada | kW
Energia turbinada | kWh
Potencia dissipada na turbina | kW
Energia dissipada na turbina | kWh

## Output 1 (hidden)
Natural input energy | Total energy input | 0 | Energy associated to authorized consumption | Energy delivered to users | Minimum energy required
#REF!
Superfluous energy
|  |  |  | Energy dissipated | … in conduits
… in valves
… in pumps
0
0 |  |  |  |  | … in turbines
Shaft input energy |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Energy recovered | … from authorized consumption
|  |  | Energy associated with water losses |  | … from water losses
0
Energy in the nodes where losses occur
Energy dissipated (conduits, pumps, valves, turbines)
0

## BE (kWh)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | 0 | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
#REF!
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
#DIV/0!
0 |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
#DIV/0!
… nas turbinas
0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
em kWh/ano

## Output 1 (3) (hidden)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | Energia associada ao consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima | Energia mínima | Legenda:
Definir procedimentos para o cálculo
|  |  |  | Energia supérflua | Energia em excesso |  | Calculadas por diferença
Calcular posteriormente
|  |  | Energia dissipada | … nas condutas |  |  | Necessita de modelação
Calcular posteriormente
… nas válvulas /res. Intermédios
… nas bombas
… nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento)
|  |  | Energia recuperada | … a partir do consumo autorizado | Energia recuperada
|  | Energia associada às perdas de água |  | … a partir das perdas de água
|  |  | Energia perdida associada às perdas de água | Energia nos pontos onde ocorrem as perdas | Energia em excesso
Energia dissipada (nas condutas, bombas, válvulas, res. Intermédios, turbinas)

## BE (%)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | #DIV/0! | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
#REF!
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
#DIV/0!
#DIV/0! |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
#DIV/0!
… nas turbinas
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
em %

## Indicadores sistema
Indicadores de eficiência energética
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | #DIV/0!
Energia total consumida nas estações elevatórias durante o período de referência / ∑ (volume bombeado durante o período de referência x altura manométrica / 100)
E1 | kWh/m3 | #REF!
Energia em excesso por volume de água entrada no sistema. Este índice traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água entrada no sistema.
E2 | kWh/m3 | #REF!
Energia em excesso por volume de água facturada. Traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água facturada.
E3 | - | #REF!
Rácio energia fornecida/energia mínima. Traduz de forma muito direta o número de vezes que a energia fornecida ao sistema é superior à energia mínima teoricamente necessária
E3CA associado a consumo autorizado | - | #REF!
E3PA associado a perdas de água | - | #REF!
E3GRAV energia potencial gravítica | - | #REF!
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | - | #REF!
Emissões devido às estações elevatórias | ton CO2equiv | #VALUE!
Custos energia/Custos operacionais | % | #DIV/0!
| Energia | Volume
| kWh | m3
Valor fornecido | 0 | 0
Valor consumo autorizado | #DIV/0! | 0
Valor recuperado | 0 | 0
Valor mínimo necessário | #REF! | 0
Valor faturado (BH) | 0 | 0
Valor em excesso | #REF! | 0
Energy mix | (g/kWh)
Ineficiências irrelevantes |  | Perdas de água - Gestão de pressões
Não sabe |  | Perdas de água - Reparação de roturas
Perdas de água - Perdas reais |  | Perdas de água - Controlo ativo
Perdas de água - Perdas aparentes |  | Perdas de água - Reabilitação
Perdas de água - Outro |  | Perdas de água - Outro
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por dimensionamento inadequado |  | Estações elevatórias - Realização de auditorias energéticas
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por operação ineficiente |  | Estações elevatórias - Reabilitação ou substituição de componentes
Estações elevatórias - Grupos ineficientes equipamento degradado |  | Estações elevatórias - Outro
Estações elevatórias - Configuração da EE por ineficiência de aspiração/compressão |  | Válvulas - Alteração da regulação das válvulas
Estações elevatórias - Configuração da EE por perdas de carga excessivas em válvulas de controlo |  | Válvulas - Outro
Estações elevatórias - Outro |  | Condutas - Outro
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de pressão |  | Condutas - Reabilitação de condutas
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de caudal |  | Operação do sistema - Outro
Válvulas - Outro
Condutas - Elevadas perdas por fricção
Condutas - Outro
Operação do sistema - Modo de operação da EE
Operação do sistema - Modo de operação dos reservatórios
Operação do sistema - Outro
Configuração do sistema - Planeamento inexistente/inadequado
Configuração do sistema - Uuso inadequado de válvulas
Configuração do sistema - Outro
Note on A33: http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Pages/OrigensdaEnergia.aspx

## Output2 (hidden)
Subsistema | SS1 | SS2 | Global
grav |  |  | 0
elev |  |  | 0
Energia fornecida ao sistema
Energia mínima
E1
E2
E3

## Levantamento de valvulas (hidden)
Válvulas
Função | DN | Tipo | Pressão a montante | Pressão a jusante
Válvula de seccionamento a jusante de res. e ee |  | Borboleta
Válvula redutora de pressão |  | Cunha
Válvula de controlo de caudal |  | Esférica
Outra 1 |  | Globo
Outra 2 |  | Outras
os medidores de caudal provocam grandes perdas de carga |  |  | esta dentro da gama de erros dos manómetros