## Output (1)
Auditorias de perdas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Português | Português | English | Español
Cálculo do balanço hídrico e dos indicadores de perdas de água | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Cálculo do balanço hídrico e dos indicadores de perdas de água | Water balance and water losses indicators | Cálculo del balance hídrico y de los indicadores de pérdidas de agua
[10 empty] | Auditorias de perdas | Water audits | Auditorías de pérdidas de agua
0
0
0
|  |  | Período em análise: | 0 | [5 empty] | Período em análise: | Assessment period: | Período de análisis:
Select language
© LNEC, 2004 | [6 empty] | / Escolha o idioma
Versão: 2.04 (Outubro de 2006) | [6 empty] | Português |  |  | Versão: 2.04 (Outubro de 2006) | Version: 2.04 (October 2006) | Versión: 2.04 (octubre de 2006)

## Instruc.
Instruções de uso: |  | Português | Português | English | Español
|  |  | Instruções de uso: | Instructions: | Instrucciones:
Esta aplicação constitui parte integrante do manual "Controlo de perdas de água em sistemas públicos de adução e distribuição", (IRAR, LNEC e INAG, 2005), foi desenvolvida pelo LNEC (Alegre, 2004) e destina-se ao cálculo do balanço hídrico e dos indicadores de perdas recomendados pela Associação Internacional da Água (IWA). A sua utilização deve ser feita com base na consulta do referido manual, em particular do Capítulo 5. Encontra-se disponível gratuitamente no sítio do Instituto Regulador de Águas e Resíduos (www.irar.pt) e no sítio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Núcleo de Engenharia Sanitária (www.dha.lnec.pt/nes/portugues/actividade.html). Recomenda-se a consulta periódica destes sítios para verificação de disponibilidade de novas versões. |  |  | Esta aplicação constitui parte integrante do manual "Controlo de perdas de água em sistemas públicos de adução e distribuição", (IRAR, LNEC e INAG, 2005), foi desenvolvida pelo LNEC (Alegre, 2004) e destina-se ao cálculo do balanço hídrico e dos indicadores de perdas recomendados pela Associação Internacional da Água (IWA). A sua utilização deve ser feita com base na consulta do referido manual, em particular do Capítulo 5. Encontra-se disponível gratuitamente no sítio do Instituto Regulador de Águas e Resíduos (www.irar.pt) e no sítio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Núcleo de Engenharia Sanitária (www.dha.lnec.pt/nes/portugues/actividade.html). Recomenda-se a consulta periódica destes sítios para verificação de disponibilidade de novas versões. | This aplication is part of the Manual "Controlo de perdas de água em sistemas públicos de adução e distribuição", (IRAR, LNEC e INAG, 2005). It was developed by LNEC (Alegre, 2004) and aims to support the assessment of the water balance components and the water losses performance indicators recommended by the International Water Association (IWA). It is highly recommended that this application is used in conjunction with the referred manual, particularly its Chapter 5. This application is available free of charge at the websites of IRAR - Instituto Regulador de Águas e Resíduos (www.irar.pt) and of LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Núcleo de Engenharia Sanitária (www.dha.lnec.pt/nes/portugues/actividade.html). The periodic visit to these sites is recommended in order to check whether new versions are available. | Esta aplicación es parte del manual "Control de pérdidas de agua en sistemas públicos de aducción y distribución", (IRAR, LNEC e INAG, 2005). Fue desarrollada por LNEC (Alegre, 2004) y está destinado al cálculo de los componentes del balance hídrico y de los indicadores de gestión recomendados por la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés). Se recomienda encarecidamente que esta aplicación sea usada en conjunto con el manual citado, particularmente en su capítulo 5. Esta aplicación se encuentra disponible de manera gratuita en los sitios web de IRAR - Instituto Regulador de Aguas y Residuos (www.irar.pt) y del LNEC - Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, Núcleo de Ingeniería Saniraria (www.dha.lnec.pt/portugues/actividade.html). Se recomienda además visitar periódicamente estos sitios con el fín de verificar si existen nuevas versiones.
É indispensável ter a opção de macros activa (Tools>macro>security, seleccionar "medium" na janela "security level", fechar o MS Excel, tornar a abrir e escolher "Enable macros" na janela que aparece automaticamente). |  |  | É indispensável ter a opção de macros activa (Tools>macro>security, seleccionar "medium" na janela "security level", fechar o MS Excel, tornar a abrir e escolher "Enable macros" na janela que aparece automaticamente). | Macros must be enabled (Tools>macro>security, select "medium" in the window "security level", close MS Excel, open it again, and select "Enable macros" in the window that pops up automatically). | La ejecución de macros debe estar habilitada (Herramientas>macro>seguridad, seleccionar en la ventana "nivel de seguridad" la opción "medio" . Cerrar MS Excel, abrirlo de nuevo, y seleccionar "habilitar macros" en la ventana que aparece automáticamente).
Para usar esta aplicação deverá preencher os dados solicitados nas folhas numeradas de (1) a (6). As células a preencher pelo utilizador são as de cor branca. As células com conteúdo numérico coloridas são obtidas por cálculo feito pela própria aplicação. Os resultados são apresentados nas folhas "Output(2)", "Output(3)" e "Output(4)". Se pretender alterar opções de configuração, utilize a folha "Configuration options". |  |  | Para usar esta aplicação deverá preencher os dados solicitados nas folhas numeradas de (1) a (6). As células a preencher pelo utilizador são as de cor branca. As células com conteúdo numérico coloridas são obtidas por cálculo feito pela própria aplicação. Os resultados são apresentados nas folhas "Output(2)", "Output(3)" e "Output(4)". Se pretender alterar opções de configuração, utilize a folha "Configuration options". | White cells in worksheets (1) to (6) shall be fulfilled in order to use this application. Numeric coloured cells are assessed automatically. Results are presented in the worksheets "Output(2)", "Output(3)" and "Output(4)". If you wish to change configuration options, use the corresponding worksheet. | Para utilizar esta aplicación, las celdas en blanco de las celdas (1) a (6) deben ser rellenadas. Las celdas numéricas coloreadas son calculadas automáticamente. Los resultados se presentan en las hojas "Output(2)", "Output(3)" y "Output(4)". Si desea cambiar las opciones de configuración, utilice la hoja correpondiente.
Output(1) - Folha de rosto |  |  | Output(1) - Folha de rosto | Output(1) - Front page | Output(1) - Hoja de presentación
Instruc. - Instruções |  |  | Instruc. - Instruções | Instruc. - Instructions | Instruc. - Instrucciones
Output(2) - Resultados síntese |  |  | Output(2) - Resultados síntese | Output(2) - Results: synthesis | Output(2) - Resultados: síntesis
Output(3) - Resultados indicadores |  |  | Output(3) - Resultados indicadores | Output(3) - Results: water losses indicators | Output(3) - Resultados: indicadores de pérdidas de agua
Output(4) - Resultados balanço hidríco |  |  | Output(4) - Resultados balanço hidríco | Output(4) - Results: water balance components | Output(4) - Resultados: componentes del balance hídrico
Input(1) - (1) Dados do sistema |  |  | Input(1) - (1) Dados do sistema | Input(1) - (1) System data | Input(1) - (1) Datos del sistema
Input(2) - (2) Água entrada no sistema |  |  | Input(2) - (2) Água entrada no sistema | Input(2) - (2) System input volumes | Input(2) - (2) Volúmenes de entrada al sistema
Input(3) - (3) Consumo facturado |  |  | Input(3) - (3) Consumo facturado | Input(3) - (3) Consumo facturado | Input(3) - (3) Consumo facturado
Input(4) - (4) Consumo autorizado não facturado |  |  | Input(4) - (4) Consumo autorizado não facturado | Input(4) - (4) Consumo autorizado não facturado | Input(4) - (4) Consumo autorizado no facturado
Input(5) - (5) Perdas aparentes |  |  | Input(5) - (5) Perdas aparentes | Input(5) - (5) Perdas aparentes | Input(5) - (5) Pérdidas aparentes
Input(6) - (6) Perdas reais |  |  | Input(6) - (6) Perdas reais | Input(6) - (6) Perdas reais | Input(6) - (6) Pérdidas reales
Configuration options - Opções de configuração |  |  | Configuration options - Opções de configuração | Configuration options - Configuration options | Configuration options - Opciones de configuración
Para a utilização desta aplicação é necessário atender aos conceitos de fiabilidade e de exactidão. Fiabilidade (dos dados): é uma medida da credibilidade dos dados em função da forma como são obtidos e registados ver classes de fiabilidade na folha "Opções de configuração". Exactidão (da medição) é a aproximação entre o resultado da medição e o valor (convencionalmente) verdadeiro da grandeza medida. Nesta aplicação devem ser especificados separadamente a incerteza decorrente de erros aleatórios (que podem ser positivos ou negativos com igual probabilidade de ocorrência) dos erros sistemáticos (tais como submedição ou sobremedição sistemática de alguns medidores de caudal. Na coluna "Exactidão" que aparece nas diversas folhas de introdução de dados devem ser incluídos exclusivamente os erros não sistemáticos. Os erros sistemáticos são contabilizados como perdas aparentes e devem ser especificados da folha correspondente ("Perdas aparentes"). |  |  | Para a utilização desta aplicação é necessário atender aos conceitos de fiabilidade e de exactidão. Fiabilidade (dos dados): é uma medida da credibilidade dos dados em função da forma como são obtidos e registados ver classes de fiabilidade na folha "Opções de configuração". Exactidão (da medição) é a aproximação entre o resultado da medição e o valor (convencionalmente) verdadeiro da grandeza medida. Nesta aplicação devem ser especificados separadamente a incerteza decorrente de erros aleatórios (que podem ser positivos ou negativos com igual probabilidade de ocorrência) dos erros sistemáticos (tais como submedição ou sobremedição sistemática de alguns medidores de caudal. Na coluna "Exactidão" que aparece nas diversas folhas de introdução de dados devem ser incluídos exclusivamente os erros não sistemáticos. Os erros sistemáticos são contabilizados como perdas aparentes e devem ser especificados da folha correspondente ("Perdas aparentes"). | The use of this application requires that the concepts of reliability and accuracy. Reliability (of the data source): The reliability of the source accounts for uncertainties in how reliable the source of the data may be, i.e., the extent to which the data source yields consistent, stable, and uniform results over repeated observations or measurements under the same conditions each time (see reliability bands in the worksheet "Configuration options"). Accuracy (of the measurement): the accuracy accounts for measurement errors in the acquisition of input data, i.e., the closeness of observations, computations or estimates to the true value as accepted as being true. Accuracy relates to the exactness of the result, and is distinguished from precision which relates to the exactness of the operation by which the result was obtained. In this application, uncertainty associated to random errors (positive or negative) shall be considered separately from systematic errors, such as systematic under or over metering. In column "Accuracy", which appears in every data input worksheet, only the uncertainty related to the non-systematic random errors shall be considered. Systematic errors accounted for as apparent losses and specified in the worksheet "(5) Input". | Fiabilidad (de la fuente de datos): la fiabilidad de la fuente considera la incertidumbre sobre qué tan fiable puede ser la fuente de los datos, es decir, hasta qué punto los datos generan resultados consistentes, estables, y uniformes basados en observaciones repetidas bajo las mismas condicones cada vez (ver bandas de fiabilidad, en la hoja "opciones de configuración"). Exactitud (de la medida): la exactitud considera los errores de medición en la adquisición de los datos de entrada, esto es, la cercanía de las observaciones, cálculos o estimativos al valor verdadero o aceptado como verdadero. La exactitud está relacionada al resultado, y se distingue de la precisión, la cual está relacionada a la operación mediante la cual fue obtenido el resultado.
IMPORTANTE: Trata-se de uma aplicação para fins didácticos, ainda em fase de teste. O LNEC e IRAR não se responsabilizam pelas consequências de eventuais erros de cálculo que possam existir. Agradece-se que quaisquer deficiências detectadas sejam reportadas a halegre@lnec.pt. |  |  | IMPORTANTE: Trata-se de uma aplicação para fins didácticos, ainda em fase de teste. O LNEC e IRAR não se responsabilizam pelas consequências de eventuais erros de cálculo que possam existir. Agradece-se que quaisquer deficiências detectadas sejam reportadas a halegre@lnec.pt. | IMPORTANT: This is an application for training purposes. LNEC and IRAR are not responsible by the consequences of possible bugs. Any deficiencies detected should be reported to halegre@lnec.pt. | IMPORTANTE: Esta aplicación es sólo para propósitos de formación. LNEC e IRAR no se hacen responsables por las consecuencias de posibles defectos o imperfecciones. Cualquier deficiencia detectada debe seer reportada a halegre@lnec.pt
Balanço hídrico |  |  | Balanço hídrico | Water balance | Balance hídrico
O principal objectivo do balanço hídrico é o cálculo da água não facturada e das perdas de água (totais, aparentes e reais). Os passos para calcular a água não facturada e as perdas de água são os seguintes: | O principal objectivo do balanço hídrico é o cálculo da água não facturada e das perdas de água (totais, aparentes e reais). Os passos para calcular a água não facturada e as perdas de água são os seguintes: |  | O principal objectivo do balanço hídrico é o cálculo da água não facturada e das perdas de água (totais, aparentes e reais). Os passos para calcular a água não facturada e as perdas de água são os seguintes: | The main objective of the water balance is to assess the non-revenue water and the water losses (total, apparent and real). The steps to assess non-revenue water and water losses are as follows: | El principal objetivo del balance hídrico es calcular el monto del agua no facturada y de las pérdidas (totales, aparentes y reales). Los pasos para calcular el monto del agua no facturada y de las pérdidas de agua son los siguientes:
Passo 0: | Definição dos limites exactos do sistema (ou sector de rede) a auditar; definição das datas de referência (um ano). |  | Definição dos limites exactos do sistema (ou sector de rede) a auditar; definição das datas de referência (um ano). | Define exact limits of the system (or sector of the network) to be audited; define reference dates (one year). | Definir los límites exactos del sistema (o sector de la red) aauditar; definir las fechas de referencia (un año).
Passo 1: | Determinação do volume de água entrada no sistema na folha Input (2). |  | Determinação do volume de água entrada no sistema na folha Input (2). | Define system input volume and enter in Input (2). | Definir el volumen de entrada al sistema y anotarlo en Input (2).
Passo 2: | Determinação do consumo facturado medido e do consumo facturado não medido na folha Input (3); com estes valores parciais a aplicação calcula a soma como consumo autorizado facturado e como água facturada. |  | Determinação do consumo facturado medido e do consumo facturado não medido na folha Input (3); com estes valores parciais a aplicação calcula a soma como consumo autorizado facturado e como água facturada. | Define billed metered consumption and billed unmetered consumption in Input (3); these values allows for the automatic assessment of billed authorised consumption and revenue water. | Definir el consumo facturado y medido y el facturado y no medido en Input (3); estos valores permiten el cálculo automático del consumo facturado autorizado y el agua facturada.
Passo 3: | Cálculo (pela aplicação) do volume de água não facturada por subtracção entre a água entrada no sistema e a água facturada. |  | Cálculo (pela aplicação) do volume de água não facturada por subtracção entre a água entrada no sistema e a água facturada. | Automatic assessment (by the application) of the volume of non-revenue water as system input volume minus revenue water. | Cálculo automático (por la aplicación) del volúmen de agua no facturada como volúmen de entrada al sistema menos agua facturada.
Passo 4: | Definição do consumo não facturado medido e o consumo não facturado não medido na folha Input (4); a aplicação calcula a soma como consumo autorizado não facturado. |  | Definição do consumo não facturado medido e o consumo não facturado não medido na folha Input (4); a aplicação calcula a soma como consumo autorizado não facturado. | Define unbilled metered consumption and unbilled unmetered consumption in Input (4); the application calculates the sum as the unbilled autorised consumption. | Definir el consumo medido no facturado y el consumo no medido no facturado en Input (4); la aplicación considera la suma como el consumo actorizado no facturado.
Passo 5: | Soma (pela aplicação) dos volumes correspondentes ao consumo autorizado facturado e ao consumo autorizado não facturado; o resultado corresponde ao consumo autorizado. |  | Soma (pela aplicação) dos volumes correspondentes ao consumo autorizado facturado e ao consumo autorizado não facturado; o resultado corresponde ao consumo autorizado. | Automatic addition of the volumes of billed authorised consumption and of unbilled authorised consumption; the result is the autorised consumption. | La adición automática de los volúmenes de consumo autorizado facturado y de consumo no autorizado y no facturado; el resultado es el consumo autorizado.
Passo 6: | Cálculo (pela aplicação) das perdas de água como a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado. |  | Cálculo (pela aplicação) das perdas de água como a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado. | Automatic calculation of water losses, as the difference between system input volume and authorised consumption. | El cálculo automático de las pérdidas de agua, como la diferencia entre volumen de entrada al sistema y consumo autorizado.
Passo 7: | Avaliação, usando os melhores métodos disponíveis, das parcelas do uso não autorizado e dos erros de medição na folha Input (5); soma e registo (pela aplicação) em perdas aparentes. |  | Avaliação, usando os melhores métodos disponíveis, das parcelas do uso não autorizado e dos erros de medição na folha Input (5); soma e registo (pela aplicação) em perdas aparentes. | Assess components of unauthorised consumption and metering inaccuracies by best means available and input in Input (5); the sum is automatically registered as apparent losses. | Valorar los componentes del consumo no autorizado y de inexactitudes en la medición mediante los mejores medios disponibles, y anotarlo en Input (5); la suma es automáticamente registrada como pérdidas aparentes.
Passo 8: | Cálculo (pela aplicação) das perdas reais subtraindo as perdas aparentes das perdas de água. |  | Cálculo (pela aplicação) das perdas reais subtraindo as perdas aparentes das perdas de água. | Automatic assessment of real losses as water losses minus apparent losses. | Valoración automática de las pérdidas reales menos las pérdidas aparentes.
Passo 9: | Avaliação, na folha Input (6), das parcelas das perdas reais usando os melhores métodos disponíveis (análise de caudais nocturnos, dados de medição zonada, cálculos de frequência/caudal/duração das roturas, modelação de perdas baseada em dados locais sobre o nível-base de perdas, etc.); soma (pela aplicação) e comparação com o resultado das perdas reais calculado no Passo 8. |  | Avaliação, na folha Input (6), das parcelas das perdas reais usando os melhores métodos disponíveis (análise de caudais nocturnos, dados de medição zonada, cálculos de frequência/caudal/duração das roturas, modelação de perdas baseada em dados locais sobre o nível-base de perdas, etc.); soma (pela aplicação) e comparação com o resultado das perdas reais calculado no Passo 8. | Assess components of real losses in Input (6) by best means available (night flow analysis, burst frequency/flow rate/duration calculations, modelling, etc.); automatic addition of these values should be crosscheck with volume of real losses assessd in Step 8. | Valorar los componentes de las pérdidas reales en Input (6) mediante los mejores medios disponibles (análisi de flujos nocturnos, frecuencia de roturas/caudales/cálculo de la duración/modelación, etc.); la suma automática de estos volúmenes debe ser cotejadas con el volúmen de las pérdidas reales calculado en el paso 8.
Indicadores de perdas de água |  |  | Indicadores de perdas de água | Water losses indicators | Indicadores de pérdidas de agua
Calculado o balanço hídrico, é possível calcular os principais indicadores de perdas. A International Water Association recomenda os seguintes: | Calculado o balanço hídrico, é possível calcular os principais indicadores de perdas. A International Water Association recomenda os seguintes: |  | Calculado o balanço hídrico, é possível calcular os principais indicadores de perdas. A International Water Association recomenda os seguintes: | Calculado o balanço hídrico, é possível calcular os principais indicadores de perdas. A International Water Association recomenda os seguintes: | Una vez calculado el balance hídrico, es posible calcular los principales indicadores de pérdidas. La Asociación Internacional del Agua recomienda los siguientes:
Indicadores de recursos hídricos |  |  | Indicadores de recursos hídricos | Water resources indicators | Indicadores de recursos hídircos
| Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%) |  | Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%) | Inefficiency of use of water resources (%) | Ineficiencia en el uso de los recursos hídricos (%).
Indicadores operacionais |  |  | Indicadores operacionais | Operational indicators | Indicadores operativos
| Perdas de água por comprimento de conduta (m3/km/dia) (válido para sistemas de produção e adução) |  | Perdas de água por comprimento de conduta (m3/km/dia) (válido para sistemas de produção e adução) | Water losses per mains length (cu.m/km/day) (applicable to bulk supply systems) | Pérdidas de agua por unidad de longitud de tuberías principales (cu.m/km/día) (aplicable a la mayor parte de los sistemas de abastecimiento).
| Perdas de água por ramal (m3/ramal/ano) (válido para sistemas de distribuição) |  | Perdas de água por ramal (m3/ramal/ano) (válido para sistemas de distribuição) | Water losses per connection (cu.m/service connection/year) (applicable to distribution systems) | Pérdidas de agua por acometida (cu.m/acometida de servicio/año) (aplicable a sistemas de distribución).
| Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema (%) (válido p/ sistemas de produção e adução) |  | Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema (%) (válido p/ sistemas de produção e adução) | Apparent losses per mains length (%) (applicable to bulk supply systems) | Pérdidas aparentes por longitud de tubería principal (%) (aplicable a la mayor parte de los sistemas de abastecimiento).
| Perdas aparentes por ramal (%) (válido para sistemas de distribuição ou completos) |  | Perdas aparentes por ramal (%) (válido para sistemas de distribuição ou completos) | Apparent losses (%) (applicable to distribution systems) | Pérdidas aparentes (%) (aplicable a los sistemas de distribución).
| Perdas reais por comprimento de conduta (l/km /dia com sistema em pressão) (válido para sistemas de produção e adução) |  | Perdas reais por comprimento de conduta (l/km /dia com sistema em pressão) (válido para sistemas de produção e adução) | Real losses per mains length (l/km /day when the system is pressurised) (applicable to bulk supply systems) | Pérdidas reales por unidad de longitud de tubería principal (l/km/día cuando el sistema está presurizado) (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento).
| Perdas reais por ramal (l/ramal/dia com sistema em pressão) (válido p/ sist. de distribuição ou completos) |  | Perdas reais por ramal (l/ramal/dia com sistema em pressão) (válido p/ sist. de distribuição ou completos) | Real losses per connection (l/connection/day when the system is pressurised) (applicable to distribution systems) | Pérdidas reales por acometida (l/acometida/día cuando el sistema está presurizado) (aplicable a sistemas de distribución).
| Índice infra-estrutural de fugas (-) |  | Índice infra-estrutural de fugas (-) | Infrastructure leakage index (-) | Índice de Fugas Infraestructural (-)
Indicadores financeiros |  |  | Indicadores financeiros | Financial indicators | Indicadores financieros
| Água não facturada em termos de volume (%) |  | Água não facturada em termos de volume (%) | Non-revenue water by volume (%) | Agua no facturada por volúmen (%)
| Água não facturada em termos de custo (%) |  | Água não facturada em termos de custo (%) | Non-revenue water by cost (%) | Agua no facturada por coste (%)
Indicador de água não medida |  |  | Indicador de água não medida | Unmetered water indicator | Indicador de agua no medida
Embora não sendo um indicador de perdas, o indicador de água não medida é fundamental no contexto do controlo de perdas nos sistemas para se ter uma noção da parcela de água entrada no sistema que é contabilizada como consumo medido, independentemente de ser ou não facturado. O grau de confiança dos valores do balanço hídrico dependem em grande medida deste factor. | Embora não sendo um indicador de perdas, o indicador de água não medida é fundamental no contexto do controlo de perdas nos sistemas para se ter uma noção da parcela de água entrada no sistema que é contabilizada como consumo medido, independentemente de ser ou não facturado. O grau de confiança dos valores do balanço hídrico dependem em grande medida deste factor. |  | Embora não sendo um indicador de perdas, o indicador de água não medida é fundamental no contexto do controlo de perdas nos sistemas para se ter uma noção da parcela de água entrada no sistema que é contabilizada como consumo medido, independentemente de ser ou não facturado. O grau de confiança dos valores do balanço hídrico dependem em grande medida deste factor. | Although it is not a water losses indicator, the unmetered water PI is crucial in the context of water losses control. It provides information on the part of the system input volume that accounted for as metered consumption, regardless of being billed or not. The accuracy of the water balance components greatly depends on this factor. | Aunque no es un indicador de pérdidas, el indicador de agua no medida es crucial en el contexto del control de pérdidas de agua, por brindar una noción de la cantidad de agua ingresada al sistema que es contabilizada como consumo medido, independientemente de ser o no un consumo facturado. La exactitud de los componentes del balance hídrico depende en gran medida de este factor.
Indicador operacional |  |  | Indicador operacional | Operational indicator | Indicador operativo
| Água não medida (%) |  | Água não medida (%) | Unmetered water (%) | Agua no medida (%)
|  | A13 | Passo 0: | Step 0: | Paso 0:
|  | A14 | Passo 1: | Step 1: | Paso 1:
|  | A15 | Passo 2: | Step 2: | Paso 2:
|  | A16 | Passo 3: | Step 3: | Paso 3:
|  | A17 | Passo 4: | Step 4: | Paso 4:
|  | A18 | Passo 5: | Step 5: | Paso 5:
|  | A19 | Passo 6: | Step 6: | Paso 6:
|  | A20 | Passo 7: | Step 7: | Paso 7:
|  | A21 | Passo 8: | Step 8: | Paso 8:
|  | A22 | Passo 9: | Step 9: | Paso 9:

## Output (2)
0 | [9 empty] | Português | Português | English | Español
0 | [9 empty] | C9 a C28 | m3/ano | cu.m/year | m3/año
COMPONENTES DO BALANÇO HÍDRICO (m3/ano) | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | COMPONENTES DO BALANÇO HÍDRICO (m3/ano) | WATER BALANCE COMPONENTS (cu.m/year) | COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO (m3/año)
[10 empty] | C31 | m3/km/dia | cu.m/km/day | m3/km/día
0 | [9 empty] | C32 | m3/ramal/ano | cu.m/connection/year | m3/acometida/año
Período: | [10 empty] | Período | Period | Periodo
[11 empty] | Gama de exactidão | Accuracy band | Franja de exactitud
Componente do balanço hídrico: |  |  | Gama de exactidão | emáx. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | Componente do balanço hídrico: | Water balance components | Componentes del balance hídrico
Água entrada no sistema (contabilização em termos operacionais) | 0 | m3/ano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água entrada no sistema (contabilização em termos operacionais) | System input volume (point of view: operational) | Agua ingresada al sistema (contabilizada en términos operacionales)
(contabilização em termos económico-financeiros) |  | Gama de exactidão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (contabilização em termos económico-financeiros) | (point of view: economics) | (contabilizada en términos operacionales)
Consumo facturado medido | 0 | m3/ano | [8 empty] | Consumo facturado medido | Billed metered consumption | Consumo facturado medido
Consumo facturado não medido | 0 | m3/ano | [8 empty] | Consumo facturado não medido | Billed unmetered consumption | Consumo facturado no medido
Água facturada (contabilização em termos económico-financeiros) | 0 | m3/ano | 0-5% | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água facturada (contabilização em termos económico-financeiros) | Revenue water (point of view: operational) | Agua facturada (contabilizada en términos operacionales)
Consumo autorizado facturado (contabilização em termos operacionais) | 0 | m3/ano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo autorizado facturado (contabilização em termos operacionais) | Billed authorised consumption (point of view: economics) | Consumo autorizado facturado (contabilizado en términos económicos)
Água não facturada | 0 | m3/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água não facturada | Non-revenue water | Agua no facturada
Consumo não facturado medido | 0 | m3/ano | [8 empty] | Consumo não facturado medido | Unbilled metered consumption | Consumo no facturado medido
Consumo não facturado não medido | 0 | m3/ano | [8 empty] | Consumo não facturado não medido | Unbilled unmetered consumption | Consumo no facturado no medido
Consumo autorizado não facturado | 0 | m3/ano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo autorizado não facturado | Unbilled authorised consumption | Consumo autorizado no facturado
Consumo autorizado | 0 | m3/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo autorizado | Authorised consumption | Consumo autorizado
Perdas de água | 0 | m3/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Perdas de água | Water losses | Pérdidas de agua
Uso não autorizado | 0 | m3/ano | [8 empty] | Uso não autorizado | Unauthorised consumption | Consumo no autorizado
Erros de medição | 0 | m3/ano | [8 empty] | Erros de medição | Metering inaccuracies | Errores de medición
Perdas aparentes | 0 | m3/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Perdas aparentes | Apparent losses | Pérdidas aparentes
Perdas reais (1) | 0 | m3/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Perdas reais (1) | Real losses (1) | Pérdidas reales (1)
Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição | 0 | m3/ano | [8 empty] | Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição | Leakage on transmission and/or distribution mains | Fugas en tuberías de trasmisión y/o distribución
Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição | 0 | m3/ano | [8 empty] | Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição | Leakage and overflows at transmission and/or distribution storage tanks | Fugas y desbordamientos en tanques de trasmisión y/o distribución
Fugas nos ramais (a montante do ponto de medição) | 0 | m3/ano | [8 empty] | Fugas nos ramais (a montante do ponto de medição) | Leakage on service connections up to the measurement point | Fugas en acometidas de servicio hasta el punto de medición
Perdas reais (2) | 0 | m3/ano | [8 empty] | Perdas reais (2) | Real losses (2) | Pérdidas reales (2)
Indicadores de desempenho: | [10 empty] | Indicadores de desempenho: | Performance indicators: | Indicadores de desempeño
Ineficiência na utilização dos recursos hídricos |  | % | [8 empty] | Ineficiência na utilização dos recursos hídricos | Inefficiency of use of water resources | Ineficiencia en la utilización de los recursos hídricos
Perdas de água por comprimento de conduta |  | m3/km/dia | [8 empty] | Perdas de água por comprimento de conduta | Water losses per mains length | Pérdidas de agua por unidad de longitud de tubería
Perdas de água por ramal |  | m3/ramal/ano | [8 empty] | Perdas de água por ramal | Water losses per connection | Pérdidas de agua por acometida
Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema |  | % | [8 empty] | Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema | Apparent losses per mains length | Pérdidas aparentes por unidad de longitud de tubería
Perdas aparentes |  | % | [8 empty] | Perdas aparentes | Apparent losses | Pérdidas aparentes
Perdas reais por comprimento de conduta |  | l/km/dia | [8 empty] | Perdas reais por comprimento de conduta | Real losses per mains length | Pérdidas reales por unidad de longitud de tubería
Perdas reais por ramal |  | l/ramal/dia | [8 empty] | Perdas reais por ramal | Real losses per connection | Pérdidas reales por acometida
Índice infra-estrutural de fugas |  | (-) | [8 empty] | Índice infra-estrutural de fugas | Infrastructure leakage index | Índice de fugas infra-estructural
Água não facturada em termos de volume |  | % | [8 empty] | Água não facturada em termos de volume | Non-revenue water by volume | Volumen por agua no facturada en trérminos de volumen
Água não facturada em termos de custo |  | % | [8 empty] | Água não facturada em termos de custo | Non-revenue water by cost | Agua no facturada en términos de coste
Água não medida |  | % | [8 empty] | Água não medida | Unmetered water | Agua no medida
[10 empty] | C35 | l/km/dia | l/km/day | l/km/día
[10 empty] | C36 | l/ramal/dia | l/connection/day | l/acometida/día
[10 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[10 empty] | D10 | Considera-se, no caso da água facturada por terceiros, que a exactidão do valor explicitado face ao volume objecto de facturação está sempre na gama 0-5%; para as restantes duas componentes ("água captada" e "água importada não facturada por terceiros") adoptam-se os valores explicitados pelo utilizador. | In the case of water billed by a third party, the application assumes that the accuracy of the input value with regard to the volume really billed is always in the range 0-5%; for the remaining components ("abstracted water" and "imported water unbilled by third parties") the accuracy band provided by the user is adopted. | En el caso de agua facturada por terceros, la aplicación asume que la exactitud del valor de entrada respecto al volumen realmente facturado está siempre en el rango 0-5%; para los restantes componentes ("agua captada" y "agua importada no facturada por terceros") se adopta la franja de exactitud proporcionada por el usuario.
[10 empty] | D13_F13 | Admite-se que a exactidão do processo de facturação cai sempre na gama 0-5% | The accuracy of the billing process is assumed to be always in the range 0-5% | La exactitud del proceso de facturación se asume siempre que se encuentra en el rango 0-5%

## Output (3)
0 | [19 empty] | Português | Português | English | Español
0
Indicadores de perdas recomendados pela IWA | #N/A | #N/A | #N/A | [17 empty] | Indicadores de perdas recomendados pela IWA | IWA recomendad losses indicators | Indicadores de pérdidas recomendados por la IWA
[20 empty] | C39 e C44 | horas/dia | hours/day | horas/día
0 | [19 empty] | C64 | €/ano | €/year | €/año
Período: | #N/A | [19 empty] | Período: | Period: | Periodo:
[20 empty] | C20 | dias | days | días
|  |  | Exactidão | [17 empty] | Exactidão | Accuracy | Exactitud
Indicadores de recursos hídricos |  |  |  | emín. | emáx. | å ½ei½ min. | å ½ei½ máx. | Ö(å ei2)min. | Ö(å ei2)máx. | Bandas de exactidão | [10 empty] | Indicadores de recursos hídricos | Water resources indicators | Indicadores de recursos hídricos
Ineficiência na utilização dos recursos hídricos |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0-5 % | 0 | 0.05 | [8 empty] | Ineficiência na utilização dos recursos hídricos | Inefficiency of use of water resources | Ineficiencia en la utilización de los recursos hídricos
WR1 = A19 / A3 x 100 | [9 empty] | 6-20 % | 0.06 | 0.2 | [8 empty] | WR1 = A19 / A3 x 100 | WR1 = A19 / A3 x 100 | WR1 = A19 / A3 x 100
A3 - Água entrada no sistema | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-50 % | 0.21 | 0.5 | [8 empty] | A3 - Água entrada no sistema | A3 - Authorised consumption | A3 - Consumo autorizado
A19 - Perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51-100 % | 0.51 | 1 | [8 empty] | A19 - Perdas reais | A19 - Real losses | A19 - Pérdidas reales
Indicadores operacionais | [9 empty] | 101-300 % | 1.01 | 3 | [8 empty] | Indicadores operacionais | Operational indicators | Indicadores operacionales
Perdas de água por ramal |  | m3/ramal/ano |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Perdas de água por ramal | Water losses per connection | Pérdidas de agua por acometida
Op23 = (A15 x 365 / H1) / C24 (válido para sistemas de distribuição) | [20 empty] | Op23 = (A15 x 365 / H1) / C24 (válido para sistemas de distribuição) | Op23 = (A15 x 365 / H1) / C24 (applicable to distribution systems) | Op23 = (A15 x 365 / H1) / C24 (aplicable a sistemas de distribución)
A15 - Perdas de água | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | *** | 0-5% | l/s | [8 empty] | A15 - Perdas de água | A15 - Water losses | A15 - Pérdidas de agua
C24 - Número de ramais | 0 | n.º |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | ** | 6-20% | m3/h | [8 empty] | C24 - Número de ramais | C24 - Number of connections | C24 - Número de acometidas
H1 - Duração do período de referência | 0 | dias |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | * | 21-50% | l/dia | [8 empty] | H1 - Duração do período de referência | H1 - Assessment period | H1 - Periodo de evaluación
Perdas de água por comprimento de conduta |  | m3/km/dia |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 51-100% | m3/dia | [8 empty] | Perdas de água por comprimento de conduta | Water losses per mains length | Pérdidas de agua por unidad de longitud de tubería
Op24 = (A15 / 365) / C8 (válido para sistemas de produção e adução) | [10 empty] | 101-300% | m3/mês | [8 empty] | Op24 = (A15 / 365) / C8 (válido para sistemas de produção e adução) | Op24 = (A15 / 365) / C8 (applicable to bulk supply systems) | Op24 = (A15 / 365) / C8 (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento)
A15 - Perdas de água | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | m3/ano | [8 empty] | A15 - Perdas de água | A15 - Water losses | A15 - Pérdidas de agua
C8 - Comprimento de condutas | 0 | km |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | C8 - Comprimento de condutas | C8 - Mains length | C8 - Longitud de tuberías
Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Perdas aparentes por volume de água entrada no sistema | Apparent losses per mains length | Pérdidas aparentes por unidad de longitud de tubería
Op26 = A18 / A3 x 100 (válido para sistemas de produção e adução) | [20 empty] | Op26 = A18 / A3 x 100 (válido para sistemas de produção e adução) | Op26 = A18 / A3 x 100 (applicable to bulk supply systems) | Op26 = A18 / A3 x 100 (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento)
A3 - Água entrada no sistema | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | A3 - Água entrada no sistema | A3 - Mains length | A3 - Longitud de tuberías
A18 - Perdas aparentes | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | A18 - Perdas aparentes | A18 - Apparent losses | A18 - Pérdidas aparentes
Perdas aparentes |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | Perdas aparentes | Apparent losses | Pérdidas aparentes
Op25 = A18 / (A3-A5-A7) x 100 (válido para sistemas de distribuição ou completos) | [9 empty] | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. | [7 empty] | Op25 = A18 / (A3-A5-A7) x 100 (válido para sistemas de distribuição ou completos) | Op25 = A18 / (A3-A5-A7) x 100 (applicable to distribution systems) | Op25 = A18 / (A3-A5-A7) x 100 (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento)
A3 - Água entrada no sistema | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s(a3) | #DIV/0! | [5 empty] | A3 - Água entrada no sistema | A3 - Mains length | A3 - Longitud de tuberías
A5 - Água bruta exportada | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | s(a5) | #DIV/0! | [5 empty] | A5 - Água bruta exportada | A5 - Exported raw water | A5 - Agua no tratada exportada
A7 - Água tratada exportada | 0 | m3/ano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s(a7) | #DIV/0! | [5 empty] | A7 - Água tratada exportada | A7 - Exported treated water | A7 - Agua tratada exportada
A18 - Perdas aparentes | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | s(a18) | #DIV/0! | [5 empty] | A18 - Perdas aparentes | A18 - Apparent losses | A18 - Pérdidas aparentes
Perdas reais por comprimento de conduta |  | l/km/dia |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Perdas reais por comprimento de conduta | Real losses per mains length | Pérdidas reales por unidad de longitud de tubería
Op28 = A19 x 1000 / (C8 x H2 x 365 / 24) (válido para sistemas de produção e adução) | [20 empty] | Op28 = A19 x 1000 / (C8 x H2 x 365 / 24) (válido para sistemas de produção e adução) | Op28 = A19 x 1000 / (C8 x H2 x 365 / 24) (applicable to bulk supply systems) | Op28 = A19 x 1000 / (C8 x H2 x 365 / 24) (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento)
A19 - Perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | A19 - Perdas reais | A19 - Real losses | A19 - Pérdidas reales
C8 - Comprimento de condutas | 0 | km |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | C8 - Comprimento de condutas | C8 - Mains lenght | C8 - Longitud de tuberías
H2 - Tempo de pressurização do sistema | 0 | horas/dia |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | H2 - Tempo de pressurização do sistema | H2 - Time system is pressurised | Tiempo en que el sistema se encuentra presurizado
Perdas reais por ramal |  | l/ramal/dia |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Perdas reais por ramal | Real losses per connection | Pérdidas reales por acometida
Op27 = A19 x 1000 / (C24 x H2 / 24) (válido para sistemas de distribuição ou completos) | [20 empty] | Op27 = A19 x 1000 / (C24 x H2 / 24) (válido para sistemas de distribuição ou completos) | Op27 = A19 x 1000 / (C24 x H2 / 24) (applicable to distribution systems) | Op27 = A19 x 1000 / (C24 x H2 / 24) (aplicable a la mayoría de los sistemas de abastecimiento)
A19 - Perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | A19 - Perdas reais | A19 - Real losses | A19 - Pérdidas reales
C24 - Número de ramais | 0 | n.º |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | C24 - Número de ramais | C24 - Number of connections | C24 -Número de acometidas
H2 - Tempo de pressurização do sistema | 0 | horas/dia |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | H2 - Tempo de pressurização do sistema | H2 - Time system is pressurised | H2 - Tiempo en que el sistema se encuentra presurizado
Índice infra-estrutural de fugas (-) |  | (-) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | Erro Linear |  | Erro quadrático |  |  | Índice infra-estrutural de fugas (-) | Infrastructure leakage index (-) | Índice de fuga infraestructural (-)
Op29 = Op27 / (18 x C8 / C24 + 0,8 + 0,025 x C25) / (D34/10) | [20 empty] | Op29 = Op27 / (18 x C8 / C24 + 0,8 + 0,025 x C25) / (D34/10) | Op29 = Op27 / (18 x C8 / C24 + 0,8 + 0,025 x C25) / (D34/10) | Op29 = Op27 / (18 x C8 / C24 + 0,8 + 0,025 x C25) / (D34/10)
Op27 - Perdas reais por ramal |  | l/ramal/dia |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | s(c8) | s(c24) | s(d34) | s(c25) | s(op17) | [6 empty] | Op27 - Perdas reais por ramal | Op27 - Real losses per connections | Op27 - Pérdidas reales por acometidas
C8 - Comprimento de condutas | 0 | km |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | C8 - Comprimento de condutas | C8 - Mains length | C8 - Longitud de tuberías
C24 - Número de ramais | 0 | n.º |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | C24 - Número de ramais | C24 - Number of connections | C24 - Número de acometidas
C25 - Comprimento médio dos ramais prediais | 0 | m |  |  |  | 0.21 | 0.5 | 0.21 | 0.05 | [11 empty] | C25 - Comprimento médio dos ramais prediais | C25 - Average service connection length | C25 - Longitud promedio de acometida de servicio
D34 - Pressão média de operação | 0 | kPa |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | D34 - Pressão média de operação | D34 - Average operating pressure | D34 - Presión media de operación
Indicadores financeiros | [20 empty] | Indicadores financeiros | Financial indicators | Indicadores financieros
Água não facturada em termos de volume (%) |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Água não facturada em termos de volume (%) | Non-Revenue Water by Volume (%) | Agua no facturada en términos de volumen (%)
Fi46 = A21 / A3 x 100 | [20 empty] | Fi46 = A21 / A3 x 100 | Fi46 = A21 / A3 x 100 | Fi46 = A21 / A3 x 100
A3 - Água entrada no sistema | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | A3 - Água entrada no sistema | A3 - System input volume | A3 - Volumen ingresado al sistema
A21 - Água não facturada | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | A21 - Água não facturada | A21 - Non-revenue water | A21 - Agua no facturada
Água não facturada em termos de custo (%) |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Erro Linear |  | Erro quadrático |  |  | Água não facturada em termos de custo (%) | Non-revenue water by cost (%) | Agua no facturada en términos de coste (%)
Fi47 = ((A13 + A18) x G57 + A19 x G58) / G5 x 100 | [20 empty] | Fi47 = ((A13 + A18) x G57 + A19 x G58) / G5 x 100 | Fi47 = ((A13 + A18) x G57 + A19 x G58) / G5 x 100 | Fi47 = ((A13 + A18) x G57 + A19 x G58) / G5 x 100
A13 - Consumo autorizado não facturado | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | s(a13) | s(g57) | s(a18) | s(g5) | s(a19) | s(g58) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | A13 - Consumo autorizado não facturado | A13 - Unbilled authorised consumption | A13 -Consumo autorizado no facturado
A18 - Perdas aparentes | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | A18 - Perdas aparentes | A18 - Apparent losses | A18 - Pérdidas aparentes
G57 -Tarifa média para consumidores directos | 0 | €/m3 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | G57 -Tarifa média para consumidores directos | G57 - Average water charges for direct consumption | G57 - Tárifa media para consumos directos
A19 - Perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | A19 - Perdas reais | A19 - Real losses | A19 - Pérdidas reales
G58 - Custo unitário assumido das perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | G58 - Custo unitário assumido das perdas reais | G58 - Attributed unit cost for real losses | G58 - Coste unitario atribuido a las pérdidas reales
G5 - Custos correntes | 0 | €/ano |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [11 empty] | G5 - Custos correntes | G5 - Running costs | G5 - Costes acumulados
Indicador de água não medida | [15 empty] | Erro Linear |  | Erro quadrático |  |  | Indicador de água não medida | Unmetered water indicator | Indicador de agua no medida
Indicador operacional | [20 empty] | Indicador operacional | Operational indicator | Indicador operacional
Água não medida |  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | s(a3) | s(a8) | s(a11) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Água não medida | Unmetered water | Agua no medida
Op39 = (A3 - A8 - A11) / A3 x 100 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | Op39 = (A3 - A8 - A11) / A3 x 100 | Op39 = (A3 - A8 - A11) / A3 x 100 | Op39 = (A3 - A8 - A11) / A3 x 100
A3 - Água entrada no sistema | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | A3 - Água entrada no sistema | A3 - System input volume | A3 - Volumen ingresado al sistema
A8 - Consumo facturado medido | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | A8 - Consumo facturado medido | A8 - Billed metered consumption | A8 - Consumo facturado medido
A11 - Consumo não facturado medido | 0 | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | A11 - Consumo não facturado medido | A11 - Unbilled metered consumption | A11 - Consumo no facturado medido
[20 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[20 empty] | A61 | Para sistemas de produção e adução utilizar a tarifa média para água exportada | For transmission and distribution systems, use the average tariff for exported water. | Para sistemas de trasmisión y distribución, utilizar la tarifa promedio para agua exportada

## Output (4)
0 |  |  |  |  | Português | Português | English | Español
0
COMPONENTES DO BALANÇO HÍDRICO (m3/ano)
0
Período a que se refere o cálculo:
Consumo facturado | 0
Consumo autorizado não facturado | 0
Perdas aparentes | 0
Perdas reais | 0
Consumo autorizado facturado |  | Perdas totais | Perdas aparentes |  |  | Consumo autorizado facturado | Billed authorised consumption | Consumo autorizado facturado
Consumo autorizado não facturado |  | Água não facturada | Perdas reais |  |  | Consumo autorizado não facturado | Unbilled authorised consumption | Consumo autorizado no facturado
Água entrada no sistema | Consumo autorizado | Consumo facturado | Consumo facturado medido | Consumo facturado |  | Perdas totais | Total losses | Pérdidas totales
0 m3/ano | 0 m3/ano | 0 m3/ano | 0 m3/ano | 0 m3/ano |  | Água não facturada | Non-revenue water | Agua no facturada
Erro | Incerteza | Incerteza | Incerteza | Incerteza 0-5% |  | Perdas aparentes | Aparent losses | Pérdidas aparentes
|  |  | Consumo facturado não medido |  |  | Perdas reais | Real losses | Pérdidas reales
0 m3/ano
Incerteza
|  | Consumo autorizado não facturado | Consumo não facturado medido | Água não facturada |  | Incerteza | Accuracy | Exactitud
|  | 0 m3/ano | 0 m3/ano | 0 m3/ano
|  | Incerteza | Incerteza | Incerteza
Consumo não facturado não medido
0 m3/ano
Incerteza
| Perdas de água | Perdas aparentes | Uso não autorizado
| 0 m3/ano | 0 m3/ano | 0 m3/ano
| Incerteza: | Incerteza: | Incerteza
Erros de medição
0 m3/ano
Incerteza
|  | Perdas reais (1) | Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição
|  | 0 m3/ano | 0 m3/ano
|  | Incerteza: | Incerteza
|  | Perdas reais (2) | Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição
|  | 0 m3/ano | 0 m3/ano
|  | Incerteza: | Incerteza
Fugas nos ramais (a montante do ponto de medição)
0 m3/ano
Incerteza

## Input (1)
[10 empty] | Português | Português | English | Español
Dados gerais sobre o sistema a que se refere o balanço hídrico | [6 empty] | Colunas auxiliares (não visíveis para o utilizador) |  |  |  | Dados gerais sobre o sistema a que se refere o balanço hídrico | General data of the system that the water balance refers to | Datos generales del sistema al que se refiere el balance hídrico
Observações
Designação da entidade gestora | [10 empty] | Designação da entidade gestora | Utility name: | Nombre de la entidad gestora o abastecimiento:
Designação da unidade operacional | [10 empty] | Designação da unidade operacional | Operational unit ID | ID o designación de la unidad operacional
Nome do responsável pelo balanço hídrico | [10 empty] | Nome do responsável pelo balanço hídrico | Name of responsible for water balance assessment | Nombre del responsable del cálculo del balance hídrico
E-mail do responsável pelo balanço hídrico | [10 empty] | E-mail do responsável pelo balanço hídrico | E-mail of name of the person in charge of the water balance assessment | Correo electrónico del responsable del cálculo del balance hídrico
Designação do sistema ou subsistema | [10 empty] | Designação do sistema ou subsistema | System or sub-system identification | Identificación del sistema o subsistema
[10 empty] | C18 | Unidade | Units | Unidades
Sistema de produção e adução | 2 | [8 empty] | D16_B18 | Valor | Value | Valor
Sistema de distribuição ou completo | [9 empty] | E18 | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[10 empty] | F18 | Exactidão | Accuracy | Exactitud
Período a que se refere o cálculo: | [10 empty] | Período a que se refere o cálculo: | Assessment period: | Periodo de cálculo:
Dados complementares do balanço hídrico necessários ao cálculo dos indicadores de perdas |  |  | Valor |  |  |  | l/s | *** | 0-5% |  | Dados complementares do balanço hídrico necessários ao cálculo dos indicadores de perdas | Complementary data required for the assessment of water losses indicators | Datos complementarios necesarios para la evaluación de los indicadores de pérdidas de agua
|  |  | 0 |  |  |  | m3/h | ** | 6-20%
| Valor | Unidade |  | Fiabilidade | Exactidão | Observações | l/dia | * | 21-50%
Comprimento total da rede |  | km |  | *** | 0-5% |  | m3/dia |  | 51-100% |  | Comprimento total da rede | Distribution mains length | Longitud de las tuberías de distribución
Número total de ramais |  | (n.º) |  | *** | 0-5% |  | m3/mês |  | 101-300% |  | Número total de ramais | Service connection length | Longitud de acometidas de servicio
Altura piezométrica média de serviço |  | m c.a. |  | *** | 0-5% |  | m3/ano |  |  |  | Altura piezométrica média de serviço | Average operating head | Altura piezométrica media de operación
Água bruta exportada |  |  | 0 | *** | 0-5% | [5 empty] | Água bruta exportada | Exported raw water | Agua no tratada exportada
Comprimento médio dos ramais prediais (entre o limite de propriedade e o contador) |  | m |  | ** | 21-50% | [5 empty] | Comprimento médio dos ramais prediais (entre o limite de propriedade e o contador) | Average service connection lenght (between the property boundery and the meter) | Longitud promedio de la acometida de servicio (entre los límites de la propieddad y el medidor)
Duração do período a que se refere o balanço hídrico |  | dias |  | *** | 0-5% | [5 empty] | Duração do período a que se refere o balanço hídrico | Water balance assessment period | Periodo de calculo del balance hídrico
Tempo de pressurização do sistema |  | horas/dia |  | *** | 0-5% | [5 empty] | Tempo de pressurização do sistema | Time system is pressurised | Tiempo en el cual el sistema se encuentra presurizado
Custos correntes |  | €/ano |  | *** | 0-5% | [5 empty] | Custos correntes | Running costs | Costes acumulados
Tarifa média para consumidores directos |  | €/m3 |  | *** | 0-5% | [5 empty] | Tarifa média para consumidores directos | Non-revenue water by cost | Agua no facturada por coste
Custo unitário assumido das perdas reais |  | €/m3 |  | *** | 0-5% | [5 empty] | Custo unitário assumido das perdas reais | Attributed unit cost for real losses | Coste unitario atribuido a pérdidas reales
[10 empty] | G18_G3 | Observações | Comments | Comentarios
[10 empty] | D17 | m3/ano | Cu.m/year | m3/año
[10 empty] | C24 | dias | days | días
[11 empty] | horas | hours | horas
[10 empty] | C25 | horas/dia | hours/day | horas/día
[10 empty] | C26 | €/ano | €/year | €/año
[10 empty] | A10 | Sistema de produção e adução | Bulk supply system | Sistema de producción y transporte
[10 empty] | A11 | Sistema de distribuição ou completo | Distribution system | Sistema de distribución o completo
[10 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[10 empty] | A6 | Inserir o nome da pessoa responsável pelo preenchimento dos dados. | Insert the name of the contact person responsable for filling up the data. | Introduzca el nombre de la persona responsable del llenado de los datos.
[10 empty] | A7 | Inserir e-mail da pessoa responsável pelo preenchimento dos dados. | Insert the e-mail of the person responsible for filling up the data. | Introduzca el correo electrónico de la persona responsable del llenado de los datos
[10 empty] | A13 | Inserir no formato que preferir a especificação do período em análise. Em geral será um ano (ex.: 2006) | In general, one year (e.g. 2006). No specific format required. | En general, un año (por ejemplo, 2006). No se requiere un formato específico.
[10 empty] | A21_A23 | Dado necessário apenas para cálculo do indicador infra-estrutural de perdas | Data required only for the assessment of the infrastructure leakage index | Datos requeridos sólo para el cálculo del índice de fugas infraestructural
[10 empty] | A24 | Em geral o balanço hídrico refere-se a períodos anuais, abaixo dos quais a informação sobre a água medida e sobre a água facturada baixam muito de exactidão. Os resultados são sempre apresentados em m3/ano, mesmo que o período em análise seja diferente. | In general, water balance refers to anual periods. For shorter periods the accuracy of the information on metered water and billed water tends to decrease. Results are allows expressed in m3/ano,even when the assessmet periods are different. | En general, el balance de agua se refiere a períodos anuales. Para periodos más cortos la exactitud de la información sobre agua medida y sobre agua facturada tiende a decrecer. Los resultados disponibles están expresados en m3/año, aún cuando los periodos de cálculo sean diferentes.
[10 empty] | A26 | Dado necessário apenas para o indicador de água não facturada em termos de custos. | Data required only by the indicator "non-revenue water by cost". | Datos requeridos sólo para el indicador "agua no facturada por coste"
[10 empty] | A27 | Para sistemas de produção e adução utilizar a tarifa média para água exportada. Dado necessário apenas para o indicador de água não facturada em termos de custo. | In the case of bulk water supply systems, use the average water charge for exported water. Data required only by the indicator "Non-revenue water by cost". | En el caso de la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua, utilizar la tarifa promedio para agua exportada. Datos requeridos sólo para el indicador "agua no facturada por coste".
[10 empty] | A28 | Dado necessário apenas para o indicador de água não facturada em termos de custos. Deve ser utilizado o custo marginal (i.e. componente variável) de longo prazo (i.e. se a não alteração da tendência de crescimento da necessidade de água implicar a construção de uma nova captação) da origem de água mais cara que é utilizada. | Data required only by the indicator "Non-revenue water by cost". Use the highest of: (i) the variable component of imported water charge; (ii) long run marginal cost (LRMC) for own sources. | Datos requeridos sólo para el indicador "agua no facturada por coste". Utilizar el más alto entre: (i) el componente variable de la tarifa de agua importada; (ii) coste marginal de largo plazo para fuentes propias (LRMC, por sus siglas en inglés)
[10 empty] | G3_G18 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To insert new row press "Alt"+"Enter" | Para insertar una nueva fila presiones "Alt"+"Enter"

## Input (2)
[13 empty] | Português | Português | English | Español
Água entrada no sistema | [6 empty] | Colunas auxiliares (não visíveis para o utilizador) | [6 empty] | Água entrada no sistema | System input data | Datos de entrada del sistema
|  | Escolha unidades | Valor | Fiabilidade | Exactidão | Observações
| Valor |  | m3/ano |  |  |  | emáx. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx.
Água captada |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água captada | Water abstracted | Agua captada
Água importada (tratada ou não tratada) facturada por terceiros (contab. em termos operac.) |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água importada (tratada ou não tratada) facturada por terceiros (contab. em termos operac.) | Imported (raw or untreated) water billed by third parties (point of view: operat.) | Agua importada (crudao no tratada) facturada por terceros (contabilizada en términos operacionales)
(contabilização em termos económico-financeiros) |  |  |  |  | 0-5% |  | 0 | 0.05 | [5 empty] | (contabilização em termos económico-financeiros) | (point of view: economics) | (Contabilizada en términos económicos)
0 |  | 6 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Água importada (tratada ou não tratada) não facturada por terceiros |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água importada (tratada ou não tratada) não facturada por terceiros | Imported (raw or untreated) water not billed by third parties | Agua importada (cruda o no tratada) no facturada por terceros
Água entrada no sistema (contabilização em termos operacionais) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água entrada no sistema (contabilização em termos operacionais) | System input volume (point of view: operational) | Volumen de entrada al sistema (contabilizada en términos operacionales)
(contabilização em termos económico-financeiros) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (contabilização em termos económico-financeiros) | (point of view: economics) | (Contabilizada en términos económicos)
[14 empty] | Escolha unidades | Select units | Seleccione unidades
[8 empty] | *** | 0-5% | l/s |  |  |  | Valor | Value | Valor
[8 empty] | ** | 6-20% | m3/h |  |  |  | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[8 empty] | * | 21-50% | l/dia |  |  |  | Exactidão | Accuracy | Exactitud
[9 empty] | 51-100% | m3/dia |  |  |  | Observações | Comments | Comentarios
[9 empty] | 101-300% | m3/mês |  |  |  | m3/ano | cu.m/year | m3/año
m3/ano
2
[13 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[13 empty] | G3 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To change row press "Alt"+"Enter" | Para cambiar de línea presione "Alt"+"Enter"
[13 empty] | F3 | Estimativa da gama de erro não sistemático entre o valor inserido e o volume realmente entrado no sistema. | Estimate of the systematic errors of the system input volume. | Estimado de los errores sistemáticos del volumen de entrada al sistema
[13 empty] | F7_F12 | Considera-se que em termos financeiros a gama de exactidão é de 0-5% | In financial terms (input value with regard to the billed volume), an accuray of 0-5% is assumed. | En términos financieros (valor de entrada respecto al volumen facturado), se asume una exactitud de 0-5%.
Note on F8: Admite-se que a exactidão entre o valor da coluna B e o valor facturado por terceiros está sempre na gama 0-5%

## Input (3)
[13 empty] | Português | Português | English | Español
Consumo facturado | [6 empty] | Colunas auxiliares (não visíveis para o utilizador) | [6 empty] | Consumo facturado | Billed consumption | Consumo facturado
Nota: Na coluna "Exactidão" devem ser incluídos os erros não sistemáticos relativos ao processo de medição (ou estimação), de comunicação/leitura, de registo e de consulta. Os erros sistemáticos decorrentes de submedições ou subestimativas sistemáticas devem, nesta aplicação, ser especificados separadamente, na folha (5) - Perdas aparentes. | [13 empty] | Nota: Na coluna "Exactidão" devem ser incluídos os erros não sistemáticos relativos ao processo de medição (ou estimação), de comunicação/leitura, de registo e de consulta. Os erros sistemáticos decorrentes de submedições ou subestimativas sistemáticas devem, nesta aplicação, ser especificados separadamente, na folha (5) - Perdas aparentes. | Note: In column "Accurcy" include non-systematic errors related to the metering (or estimation), reading, transmission, recording or consultation processes. Systematic erros shall be accounted for in worksheet Input (5) - Apparent losses. | Nota: en la columna "Exacittud" se deben incurrir los errores no sistemáticos relativos a la medición (o estimación), lectura, trasmisión, registro o procesos de consulta. Los errores sistemáticos deben ser especificados en la hoja Input (5) - Pérdidas aparentes.
CÁLCULO DO CONSUMO FACTURADO MEDIDO |  | Escolha unidades | Valor | Fiabilidade | Exactidão | Observações | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | CÁLCULO DO CONSUMO FACTURADO MEDIDO | ASSESSMENT OF THE BILLED METERED CONSUMPTION | CÀLCULO DEL CONSUMO FACTURADO MEDIDO
Distribuição directa: | 0 | m3/ano | m3/ano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Distribuição directa: | Direct distribution: | Distribución directa:
Consumo doméstico |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo doméstico | Residential consumption | Consumo residencial
Consumo de comércio e de serviços |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo de comércio e de serviços | Commercial and services consumption | Consumo residencial y de servicios
Consumo público |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo público | Public consumption | Consumo público
Consumo industrial |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo industrial | Industrial consumption | Consumo industrial
Outros consumos facturados medidos |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Outros consumos facturados medidos | Others billed metered consumptions | Otros consumos facturados medidos
Estado |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Câmara | 0 | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Água exportada: | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água exportada: | Exported water: | Agua exportada
Água transferida para outros sistemas da mesma entidade (facturada) | 0 |  | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água transferida para outros sistemas da mesma entidade (facturada) | Water transferred to other systems of the same undertaking (billed) | Agua transferida para otros sistemas de la misma entidad (facturada)
Água vendida a outras entidades gestoras | 0 |  | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água vendida a outras entidades gestoras | Water transferred to other undertakings | Agua vendida a otras entidades gestoras
Consumo facturado medido: | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo facturado medido: | Billed metered consumption | Consumo facturado medido:
CÁLCULO DO CONSUMO FACTURADO NÃO MEDIDO |  |  |  | Fiabilidade | Exactidão | Observações | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | CÁLCULO DO CONSUMO FACTURADO NÃO MEDIDO | UNBILLED CONSUMPTION CALCULATION | CÁLCULO DEL CONSUMO FACTURADO NO MEDIDO
Volume facturado por estimativa relativo a: | [13 empty] | Volume facturado por estimativa relativo a: | Billed non-metered consumption related to: | Consumo facturado no medido relativo a:
Consumo doméstico, comercial e de serviços de clientes sem contador |  | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo doméstico, comercial e de serviços de clientes sem contador | Residential, commercial and other unmetered customers | Abonados residenciales, comerciales y otros no medidos
Consumo para rega de espaços verdes |  | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para rega de espaços verdes | Watering of gardens consumption | Consumo por riego de jardines
Consumo para lavagem de ruas |  | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para lavagem de ruas | Street cleaning consumption | Consumo por limpieza de calles
Consumo em marcos e bocas de incêndio |  | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo em marcos e bocas de incêndio | Hydrant consumption | Consumo en hidrantes
Outros consumos facturados não medidos |  | m3/ano | 0 | ** | 21-50% |  | 0.21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Outros consumos facturados não medidos | Other unbilled unmetered consumption | Otros consumos no facturados no medidos
|  |  | 0 | * | 101-300% |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo facturado não medido: | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo facturado não medido: | Billed unmetered consumption: | Consumo facturado no medido:
Consumo facturado | [13 empty] | Consumo facturado | Billed consumption | Consumo facturado
(contabilização em termos operacionais) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (contabilização em termos operacionais) | (point of view: opeartional) | (contabilizado en términos operacionales)
(contabilização em termos económico-financeiros) |  | FALSE |  |  | 0-5% | [8 empty] | (contabilização em termos económico-financeiros) | (point of view: economics) | (contabilizado en términos económicos)
[7 empty] | *** | 0-5% | l/s |  |  |  | C4 | Escolha unidades | Select units | Seleccione unidades
[7 empty] | ** | 6-20% | m3/h |  |  |  | D5 | m3/ano | cu.m/year | m3/año
[7 empty] | * | 21-50% | l/dia |  |  |  | D4 | Valor | Value | Valor
[8 empty] | 51-100% | m3/dia |  |  |  | E4 | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[8 empty] | 101-300% | m3/mês |  |  |  | F4 | Exactidão | Accuracy | Exactitud
[9 empty] | m3/ano |  |  |  | G4 | Observações | Comments | Comentarios
[13 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[13 empty] | A5 | Adaptar lista à classificação de consumidores adoptada pela entidade gestora em causa | Adapt the list to the client categorisation use by the undertaking. | Adaptar la lista a la clasificación de consumidores usada por la entidad gestora.
[13 empty] | A11_A12 | Especificar eventuais outros tipos de consumo | Specify any other client category. | Especifique cualquier otra clasificación de cliente.
A23
[13 empty] | A24 | Adaptar caso a caso o modo de cálculo desta estimativa. | Adapt this formula whenever appropriate. | Adaptar esta fórmula cuando se estime conveniente.
[13 empty] | A25 | Em Portugal o consumo para combate a incêndios não é, em geral, facturado | In some countries, the fire fighting consumption is not billed. | En algunos paises, el consumo para la extinción de incendios no se factura.
[13 empty] | A27 | Especificar eventuais outros tipos de consumo | Specify any other types of consumption. | Especifique cualquier otro tipo de consumo.
[13 empty] | F4_F20 | Estimativa da gama de erro não sistemático entre o valor inserido na 2ª coluna e o volume realmente consumido. | Estimate of the accuracy band of the systematic error of the volume inserted in the 2nd column with regard to the volume really consumed. | Estimación de la franja de exactitud del error sistemático del volumen insertado en la segunda columna respecto al volumen realmente consumido.
[13 empty] | F33 | Considera-se que em termos financeiros a gama de exactidão da áagua facturada é de 0-5%. | In financial terms (input value with regard to the billed volume), an accuray of 0-5% is assumed. | En términos financieros (valor de entrada respecto al volumen facturado), se asume una exactitud del 0-5%.
[13 empty] | G4_G20 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To insert new row press "Alt"+"Enter". | Para insertar una nueva fila presione "Alt"+"Enter"
[13 empty] | H13_I13 | Neste caso admite-se a simplificação de considerar que a incerteza é nula se o valor da variável for nula | Underlying simplification: uncertainty is nill when the variable is also equal to zero. | Simplificación subyacente: la incertidumbre es nula cuando la variable también es igual a cero.

## Input (4)
[13 empty] | Português | Português | English | Español
CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO | [13 empty] | CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO | UNBILLED AUTHORISED CONSUMPTION CALCULATION | CÁLCULO DEL CONSUMO NO FACTURADO AUTORIZADO
CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO MEDIDO |  | Escolha unidades | Valor (m3/ano) | Fiabilidade | Exactidão | Observações | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO MEDIDO | UNBILLED METERED AUTHORISED CONSUMPTION CALCULATION | CÁLCULO DEL CONSUMO NO FACTURADO MEDIDO
Distribuição directa (não facturada medida): | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Distribuição directa (não facturada medida): | Direct distribution (unbilled metered): | Distribución directa (no facturada medida):
Consumo público |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo público | Public consumption | Consumo público
Consumo próprio da entidade (medido) |  | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo próprio da entidade (medido) | Consumo próprio da entidade (metered) | Consumo propio de la entidad (medido)
Combate a incêndio | 0 | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Combate a incêndio | Fire fighting | Extinción de incendios
|  |  | 0 | * | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | * | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Água exportada (não facturada medida): | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água exportada (não facturada medida): | Exported water (unbilled metered): | Agua exportada (no facturada medida):
Água transferida para outros sistemas da mesma entidade | 0 | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água transferida para outros sistemas da mesma entidade | Water transferred to other systems of the same undertaking | Agua transferida a otros sistemas de la misma entidad gestora
Água transferida para outras entidades gestoras | 0 | m3/ano | 0 | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água transferida para outras entidades gestoras | Water transferred to other undertakings | Agua transferida a otras entidades gestoras
Consumo autorizado não facturado medido: | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo autorizado não facturado medido: | Unbilled metered authorised consumption: | Consumo autorizado no facturado medido:
CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO NÃO MEDIDO |  |  |  | Fiabilidade | Exactidão | Observações | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | CÁLCULO DO CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO NÃO MEDIDO | UNBILLED UNMETERED AUTHORISED CONSUMPTION CALCULATION | CÁLCULO DEL CONSUMO AUTORIZADO NO FACTURADO NO MEDIDO
Estimativa de consumo doméstico, comercial e de serviços de clientes sem contador (autorizado não facturado não medido) | 0 | m3/ano | Valor (m3/ano) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimativa de consumo doméstico, comercial e de serviços de clientes sem contador (autorizado não facturado não medido) | Estimate of any unbilled unmetered consumption from residential and businesses uses (unbilled unmetered authorised consumption) | Estimación de cualquier consumo no facturado no medido proveniente de usos residenciales y comerciales (consumo autorizado no facturado no medido)
Número de consumidores | 0 | (nº) |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Número de consumidores | Number of consumers | Número de consumidores
Consumo médio por consumidor | 0 | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Consumo médio por consumidor | Average unit consumption | Consumo promedio per cápita
Consumo para rega de espaços verdes (autorizado não facturado não medido) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para rega de espaços verdes (autorizado não facturado não medido) | Watering of gardens consumption (unbilled unmetered authorised consumption) | Consumo por riego de jardines (consumo autorizado no facturado no medido)
Consumo de rega por m2 de área irrigada | 0 | m3/mês | 0 | * | 21-50% |  | 0.21 | 0.5 | [5 empty] | Consumo de rega por m2 de área irrigada | Watering consumption per cu.m of irrigated area | Consumo de riego por m2 de área irrigada
Área irrigada | 0 | m2 |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Área irrigada | Irrigated area | Área irrigada
Número de meses de rega por ano | 0 | meses/ano |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Número de meses de rega por ano | Number of months of irrigation per year | Numero de meses de riego por año
Consumo para lavagem de ruas (autorizado não facturado não medido) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para lavagem de ruas (autorizado não facturado não medido) | Street cleaning consumption (unbilled unmetered authorised) | Consumo por limpieza de calles (autorizado no facturado no medido)
Número de enchimentos de autotanques por dia |  | n.º/dia |  | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | [5 empty] | Número de enchimentos de autotanques por dia | Number of auto-tank fillings per day | Número de llenado de auto-tanques por día
Capacidade média de cada autotanque |  | m3 |  | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | [5 empty] | Capacidade média de cada autotanque | Average autotank capacity | Capacidad promedio del auto-tanque
Número de dias de utilização por ano |  | dias/ano |  | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | [5 empty] | Número de dias de utilização por ano | Street cleaning period (number of days per year) | Pariodo de limpieza de calles (número de días por año)
Consumo para serviço de combate a incêndio (autorizado não facturado não medido) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para serviço de combate a incêndio (autorizado não facturado não medido) | Fire fighting consumption (unbilled unmetered authorised) | Consumo para extinción de incendios (autorizado no facturado no medido)
Número de enchimentos de autotanques por dia | 0 | n.º/dia |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Número de enchimentos de autotanques por dia | Number of auto-tank fillings per day | Número de llenado de auto-tanques por día
Capacidade média de cada autotanque | 0 | m3 |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Capacidade média de cada autotanque | Average autotank capacity | Capacidad promedio del auto-tanque
Número de dias de utilização por ano | 0 | dias/ano |  | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | [5 empty] | Número de dias de utilização por ano | Number of days per year when autotanks are filled up | Número de días al año en los cuales los auto-tanques son llenados
Consumo próprio da entidade (não medido) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo próprio da entidade (não medido) | Unmetered undertaking self consumption | Consumo no medido propio de la entidad
Consumo de processo no tratamento (excluindo volume reutilizado) |  | m3/ano | 0 | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo de processo no tratamento (excluindo volume reutilizado) | Treatment processes consumption (reused water excluded) | Consumo del proceso de tratamiento (excluyendo el agua reusada)
Consumo para lavagem de condutas e reservatórios |  | m3/ano | 0 | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo para lavagem de condutas e reservatórios | Mains and service reservoir washing consumption | Consumo en lavado de tuberías y depósitos de servicio
Consumo nas instalações e espaços verdes da entidade |  | m3/ano | 0 | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo nas instalações e espaços verdes da entidade | Utitily own consumption (facilities and irrigated areas) | Riego en las instalaciones de la empresa gestora
|  |  | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Total
|  |  | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros consumos autorizados não facturados não medidos | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Outros consumos autorizados não facturados não medidos | Other unbilled unmetered authorised consumption | Otros consumos autorizados no facturados no medidos
|  |  | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo autorizado não facturado não medido: | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo autorizado não facturado não medido: | Unbilled unmetered authorised consumption | Consumo autorizado no facturado no medido
CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO (m3/ano) | 0 | m3/ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CONSUMO AUTORIZADO NÃO FACTURADO (m3/ano) | UNBILLED AUTHORISED CONSUMPTION (cu.m/ano) | CONSUMO AUTORIZADO NO FACTURADO (m3/año)
[13 empty] | C3 | Escolha unidades | Choose units | Seleccione unidades
[7 empty] | *** | 0-5% | l/s |  |  |  | C4 | m3/ano | cu.m/year | m3/año
[7 empty] | ** | 6-20% | m3/h |  |  |  | D3 | Valor (m3/ano) | Value (cu.m/year) | Valor (m3/año)
[7 empty] | * | 21-50% | l/dia |  |  |  | E3 | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[8 empty] | 51-100% | m3/dia |  |  |  | F3 | Exactidão | Accuracy | Exactitud
[8 empty] | 101-300% | m3/mês |  |  |  | G3 | Observações | Comments | Comentarios
m3/ano
[13 empty] | C23 | meses/ano | months/year | meses/año
[13 empty] | C25_C29 | n.º/dia | n.º/day | n.º/día
[13 empty] | C27_C31 | dias/ano | days/year | días/año
[13 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[13 empty] | A4 | Adaptar lista às categorias de consumidores adoptada pela entidade gestora em causa | Adapt the list to the client categorisation use by the undertaking. | Adaptar la lista a la clasificación de consumidores usada por la entidad gestora.
[13 empty] | A8_A9 | Especificar eventuais outros tipos de consumo | Especificar eventuais outros tipos de consumo | Especifique otros tipos de consumos
[13 empty] | A20_A24_A28_A32 | Adaptar caso a caso o modo de cálculo desta estimativa. | Adapt this formula whenever appropriate. | Adaptar esta fórmula cuando se estime conveniente.
[13 empty] | A36_A37_A39 | Especificar eventuais outras categorias de consumidor | Specify any other types of consumer | Especifique otros tipos de consumidores.
[13 empty] | F3_F16 | Estimativa da gama de erro não sistemático entre o valor inserido na 2ª coluna e o volume realmente consumido. | Estimate of the accuracy band of the systematic error of the volume inserted in the 2nd column with regard to the volume really consumed. | Estimación de la franja de exactitud del error sistemático del volumen insertado en la segunda columna respecto al volumen realmente consumido.
[13 empty] | G3_G16 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To change row press "Alt"+"Enter" | Para cambiar de fila presione "Alt"+"Enter"
[13 empty] | H10_I10 | Neste caso admite-se a simplificação de considerar que o Incerteza é nulo se o valor da variável for nula. | Underlying simplification: uncertainty is nill when the variable is also equal to zero. | Simplificación subyacente: la incertidumbre es nula cuando la variable también es igual a cero.

## Input (5)
[15 empty] | Português | Português | English | Español
Perdas aparentes |  |  |  | Escolha unidades |  | Fiabilidade | Exactidão | Fiabilidade | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx. |  | Perdas aparentes | Apparent losses | Pérdidas aparentes
Uso não autorizado: |  |  | 0 | m3/ano | Escolha unidades |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Uso não autorizado: | Unauthorized use: | Uso no autorizado:
Consumo relativo a utilização fraudulenta de marcos e bocas de incêndio e de rega |  |  | 0 | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo relativo a utilização fraudulenta de marcos e bocas de incêndio e de rega | Illegal consumption from hydrants | Consumo relativo a la utilización fraudulenta de cajas y bocas de incendio y de riego
Consumo relativo a ligações ilícitas |  |  | 0 | m3/ano | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consumo relativo a ligações ilícitas | Consumption from illegal connections | Consumo relativo a conexiones ilícitas
[5 empty] | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | * | 101-300% |  | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimativa dos erros sistemáticos da água entrada no sistema |  |  | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimativa dos erros sistemáticos da água entrada no sistema | Estimate of the systematic errors of the system input volume | Estimación de los errores sistemáticos del volumen de entrada al sistema
Água captada (m3) | 0 | % | 0 | m3/ano |  | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água captada (m3) | Water abstracted (cu.m) | Agua captada (m3)
Água importada (tratada ou não tratada) facturada por terceiros (m3) | 0 | % | 0 | m3/ano |  | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água importada (tratada ou não tratada) facturada por terceiros (m3) | Imported (raw or untreated) water billed by third parties (cu.m) | Agua importada (cruda o no tratada) facturada por terceros (m3)
Água importada (tratada ou não tratada) não facturada por terceiros (m3) | 0 | % | 0 | m3/ano |  | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Água importada (tratada ou não tratada) não facturada por terceiros (m3) | Imported (raw or untreated) water not billed by third parties (cu.m) | Agua importada (cruda o no tratada) no facturada por terceros (m3)
Estimativa dos erros sistemáticos do consumo autorizado |  |  | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimativa dos erros sistemáticos do consumo autorizado | Estimate of the systematic errors of the authorised consumption | Estimación de los errores sistemáticos del consumo autorizado
Estimativa do erro sistemático da micro-medição (erro do contador, da leitura e do registo) | 0 | % | 0 | m3/ano |  | ** | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimativa do erro sistemático da micro-medição (erro do contador, da leitura e do registo) | Estimate of the systematic error of the clients metering (meter, meter reading and reccording errors) | Estimación de los errores sistemáticos de la medición a los clientes (errres del medidor, errores en la lectura, errores en el registro)
Estimativa do erro sistemático da água autorizada não medida | 0 | % | 0 | m3/ano |  | *** | 0-5% |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimativa do erro sistemático da água autorizada não medida | Estimate of the systemtic error of the unmetered authorised water | Estimación del error sistemático del agua autorizada no medida
Balanço dos erros sistemáticos da água entrada e do consumo autorizado |  |  | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Balanço dos erros sistemáticos da água entrada e do consumo autorizado | Balance of the systematic errors of input volume and authorised consumption | Balance de errores sistemáticos del volumen de entrada y del consumo autorizado
PERDAS APARENTES (m3/ano) |  |  | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PERDAS APARENTES (m3/ano) | APARENT LOSSES (cu.m/year) | PÉRDIDAS APARENTES (m3/año)
[15 empty] | E2 | Escolha unidades | Select units | Seleccione unidades
[9 empty] | *** | 0-5% | l/s |  |  |  | E3 | m3/ano | cu.m/year | m3/año
[9 empty] | ** | 6-20% | m3/h |  |  |  | F3 | Valor (m3/ano) | Value (cu.m/year) | Valor (m3/año)
[9 empty] | * | 21-50% | l/dia |  |  |  | G2 | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[10 empty] | 51-100% | m3/dia |  |  |  | H2 | Exactidão | Accuracy | Exactitud
[10 empty] | 101-300% | m3/mês |  |  |  | I2 | Observações | Comments | Comentarios
m3/ano
[15 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[15 empty] | A3 | Adaptar lista à classificação de consumidores adoptada pela entidade gestora em causa | Adapt listing to the existing consumer categorisation. | Adaptar la lista a la clasificación de consumidores existente.
[15 empty] | A8_A13 | Podem ser positivos ou negativos. | Positive or negative values are valid. | Valores positivos o negativos son válidos
[15 empty] | C6_C7 | Especificar eventuais outros tipos de consumo ilícito | Specify other types of iligal consumption, if appropriate. | En caso de ser necesario, especifique otros tipos de consumos ilegales
[15 empty] | I2 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To change row press "Alt"+"Enter" | Para cambiar de fila presione "Alt"+"Enter"

## Input (6)
[13 empty] | Português | Português | English | Español
CÁLCULO DAS PERDAS REAIS | [13 empty] | CÁLCULO DAS PERDAS REAIS | REAL LOSSES CALCULATION | CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS REALES
As perdas reais constituem o fecho do ciclo de cálculo do balanço hídrico. Por um lado, são calculadas como a diferença entre as perdas totais e as perdas aparentes. Por outro, podem ser também avaliadas do modo apresentado nesta folha de cálculo. Da comparação entre os dois valores se concluirá sobre a necessidade de melhorar a qualidade de alguns dos dados ou de alterar estimativas de modo a que o resultado global seja coerente e mais próximo da realidade. | [13 empty] | As perdas reais constituem o fecho do ciclo de cálculo do balanço hídrico. Por um lado, são calculadas como a diferença entre as perdas totais e as perdas aparentes. Por outro, podem ser também avaliadas do modo apresentado nesta folha de cálculo. Da comparação entre os dois valores se concluirá sobre a necessidade de melhorar a qualidade de alguns dos dados ou de alterar estimativas de modo a que o resultado global seja coerente e mais próximo da realidade. | The calculation of real losses allow for closing the water balance cycle. On the one hand, they are assessed as the difference between total and apparent losses. On the other hand, they can also be assessed as presented in this worksheet. The comparison between these two values will allow for identifying the need for improving the quality of some of the data used or for changing current estimates, in order to get a coherent and more realistic result. | El cáculo de las pérdidas reales posibilita el cierre del ciclo de balance hídrico. Por un lado, ellas son calculadas como la diferencia entre las pérdias totales y las aparentes. Por otro lado, pueden ser calculadas como se propone en esta hoja de cálculo. La comparación entre estos dos valores permitirá identificar la necesidad de mejorar la calidad de algunos datos usados o de cambiar algunas estimaciones actuales, con la finalidad de obtener un resultado coherente y más realista.
|  | Escolha unidades | Valor (m3/ano) | Fiabilidade | Exactidão | Observações | emin. | emáx. | å ½Ei½ min. | å ½Ei½ máx. | Ö(å Ei2)min. | Ö(å Ei2)máx.
Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição |  | m3/ano | 0 | * | 51-100% | Calculei a relação entre km de conduta e ramais. Considerei 25% das perdas reais como fugas em ramais e 75% para fugas em condutas. | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição | Leakage on transmission and/or distribution mains | Fugas en tuberías de trasmisión y/o distribución.
Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição |  |  | 0 | * | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição | Leakage and overflows at transmission and/or distribution storage tanks | Fugas y desbordamientos en tanques de almacenamiento de trasmisión y/o distribución
Fugas nos ramais (a montante do ponto de medição) |  | m3/ano | 0 | * | 51-100% |  | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fugas nos ramais (a montante do ponto de medição) | Leakage on service connections up to the measurement point | Fugas en acometidas de servicio hasta el punto de medición
Perdas reais | 0 | m3/ano |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Perdas reais | Real losses | Pérdidas reales
[13 empty] | C4 | Escolha unidades | Select units | Seleccione unidades
[13 empty] | C9 | m3/ano | cu.m/year | m3/año
[13 empty] | D4 | Valor (m3/ano) | Value (cu.m/ year) | Valor (m3/año)
[13 empty] | E4 | Fiabilidade | Reliability | Fiabilidad
[13 empty] | F4 | Exactidão | Accuracy | Exactitud
[13 empty] | G4 | Observações | Comments | Comentarios
[9 empty] | *** | 0-5% | l/s
[9 empty] | ** | 6-20% | m3/h
[9 empty] | * | 21-50% | l/dia
[10 empty] | 51-100% | m3/dia
[10 empty] | 101-300% | m3/mês
m3/ano
[13 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[13 empty] | G4 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To change row press "Alt"+"Enter". | Para cambiar de fila presione "Alt"+"Enter"

## Configuration options
[14 empty] | Português | Português | English | Español
OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO | [14 empty] | OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO | CONFIGURATION OPTIONS | OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
[14 empty] | J4_K4 | Conversão de unidades de caudal para m3/ano | Units conversion of flow into cu.m/year | Conversión de unidades de caudal en m3/año
Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Classes de fiabilidade e de exactidão | Conversão de unidades de caudal para m3/ano | [6 empty] | Classes de fiabilidade e de exactidão | Reliability and accuracy bands | Franjas de fiabilidad y de exactitud
Classes de fiabildade | Classes de fiabildade |  |  | Classes de exactidão | Classes de fiabildade | Classes de fiabildade | Classes de fiabildade | Unidade | Factor de conversão | Português | English | Español | Português |  | Classes de fiabildade | Reliability bands | Franjas de fiabilidad
*** | Dados baseados em medições exaustivas, registos fidedignos, procedimentos, investigações ou análises adequadamente documentadas e reconhecidas como o melhor método de cálculo. |  | 0-5% | 0 | - | 5% | Melhor ou igual a ± 5% | l/s | 31536 | l/s | lps | l/s | l/s |  | Dados baseados em medições exaustivas, registos fidedignos, procedimentos, investigações ou análises adequadamente documentadas e reconhecidas como o melhor método de cálculo. | Highly reliable data source: data based on sound records, procedures, investigations or analyses that are properly documented and recognised as the best available assessment methods. | Fuente de datos altamente fiable: datos basados en registros, procedimientos, investigaciones o análisis que son adecuadamente documentados y reconocidos como los mejores métods de cálculo disponibles.
** | Dados baseados em estimativas ou extrapolações a partir de uma amostra limitada, mas com algumas falhas não significativas nos dados, tais como parte da documentação estar em falta, os cálculos serem antigos, ou ter-se confiado em registos não confirmados, ou ainda terem-se incluído alguns dados por extrapolação. |  | 6-20% | 6 | - | 20% | Pior do que ± 5%, mas melhor que ou igual a ± 20% | m3/h | 8760 | m3/h | cu.m/h | m3/h | m3/h |  | Dados baseados em estimativas ou extrapolações a partir de uma amostra limitada, mas com algumas falhas não significativas nos dados, tais como parte da documentação estar em falta, os cálculos serem antigos, ou ter-se confiado em registos não confirmados, ou ainda terem-se incluído alguns dados por extrapolação. | Fairly reliable data source: worse than ***, but better than *. | Fuente de datos simplemente fiable: peor que ***, pero mejor que *.
* | Dados baseados em estimativas ou extrapolações a partir de uma amostra limitada. |  | 21-50% | 21 | - | 50% | Pior do que ± 20%, mas melhor que ou igual a ± 50% | l/dia | 0.365 | l/dia | lpd | l/día | l/dia |  | Dados baseados em estimativas ou extrapolações a partir de uma amostra limitada. | Unreliable data source: data based on extrapolation from limited reliable samples or on informed guesses. | Fuente de datos no fiable: datos basados en extrapolaciones desde muestras limitadamente fiables o en suposiciones reportadas
|  |  | 51-100% | 51 | - | 100% | Pior do que ± 50%, mas melhor que ou igual a ± 100% | m3/dia | 365 | m3/dia | cu.m/day | m3/día | m3/dia | E5_F5 G5_H5 | Classes de exactidão | Acurracy bands | Bandas de exactitud
|  |  | 101-300% | 101 | - | 300% | Pior do que ± 100%, mas melhor que ou igual a ± 300% | m3/mês | 12 | m3/mês | cu.m/month | m3/mes | m3/mês | J5 | Unidade | Unit | Unidad
[8 empty] | m3/ano | 1 | m3/ano | cu.m/year | m3/año | m3/ano | K5 | Factor de conversão | Conversion factor | Factor de conversión
Opções de cálculo da banda de exactidão dos resultados | Opções de cálculo da banda de exactidão dos resultados |  |  | Observações | [10 empty] | Opções de cálculo da banda de exactidão dos resultados | Options for the assessment of result accuracy band | Opciones para el cálculo de la franja de exactitud de los resultados
A execução de operações aritmétmicas entre números com determinados níveis de incerteza provoca a propagação dessas incertezas para os resultados. No cálculo do balanço hídrico, as incertezas inerentes a cada componente podem ser muito diferenciadas entre si, já que algumas parcelas decorrem de medições muito fiáveis, enquanto outras (por exemplo os consumos ilícitos) são, pela sua natureza, muito pouco fiáveis. Esta aplicação permite calcular a banda de exactidão (expressa em termos de incerteza) de cada componente do balanço hídrico e dos indicadores de desempenho das perdas em função das bandas de exactidão dos dados de entrada.Tradicionalmente, de acordo com a teoria de erros, falava-se de propagação de erros e adoptava-se um ponto de vista pessimista para a sua avaliação.Por exemplo, no caso de somas e subtracções, o cálculo do erro absoluto do resultado era feito pela soma do módulo dos erros absolutos das parcelas. Hoje em dia, de acordo com o GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, International Organization for Standardization, Geneva, 1993), deixou de se adoptar a teoria de erros, substituindo-a pela análise de incerteza. Se se admitir que a incerteza segue uma distribuição normal, a incerteza de somas e subtracções (para usar o mesmo exemplo) pode ser calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas-padrão das parcelas. Esta aplicação permite, fundamentalmente para afins didácticos, calcular a exactidão dos indicadores com base na abordagem clássica da teoria de erros ou com base na propagação de incerteza, feita de acordo com o GUM. O utilizador deve escolher a opção preferida, embora se recomende a escolha da segunda. | A execução de operações aritmétmicas entre números com determinados níveis de incerteza provoca a propagação dessas incertezas para os resultados. No cálculo do balanço hídrico, as incertezas inerentes a cada componente podem ser muito diferenciadas entre si, já que algumas parcelas decorrem de medições muito fiáveis, enquanto outras (por exemplo os consumos ilícitos) são, pela sua natureza, muito pouco fiáveis. Esta aplicação permite calcular a banda de exactidão (expressa em termos de incerteza) de cada componente do balanço hídrico e dos indicadores de desempenho das perdas em função das bandas de exactidão dos dados de entrada.Tradicionalmente, de acordo com a teoria de erros, falava-se de propagação de erros e adoptava-se um ponto de vista pessimista para a sua avaliação.Por exemplo, no caso de somas e subtracções, o cálculo do erro absoluto do resultado era feito pela soma do módulo dos erros absolutos das parcelas. Hoje em dia, de acordo com o GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, International Organization for Standardization, Geneva, 1993), deixou de se adoptar a teoria de erros, substituindo-a pela análise de incerteza. Se se admitir que a incerteza segue uma distribuição normal, a incerteza de somas e subtracções (para usar o mesmo exemplo) pode ser calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas-padrão das parcelas. Esta aplicação permite, fundamentalmente para afins didácticos, calcular a exactidão dos indicadores com base na abordagem clássica da teoria de erros ou com base na propagação de incerteza, feita de acordo com o GUM. O utilizador deve escolher a opção preferida, embora se recomende a escolha da segunda. | [13 empty] | A execução de operações aritmétmicas entre números com determinados níveis de incerteza provoca a propagação dessas incertezas para os resultados. No cálculo do balanço hídrico, as incertezas inerentes a cada componente podem ser muito diferenciadas entre si, já que algumas parcelas decorrem de medições muito fiáveis, enquanto outras (por exemplo os consumos ilícitos) são, pela sua natureza, muito pouco fiáveis. Esta aplicação permite calcular a banda de exactidão (expressa em termos de incerteza) de cada componente do balanço hídrico e dos indicadores de desempenho das perdas em função das bandas de exactidão dos dados de entrada.Tradicionalmente, de acordo com a teoria de erros, falava-se de propagação de erros e adoptava-se um ponto de vista pessimista para a sua avaliação.Por exemplo, no caso de somas e subtracções, o cálculo do erro absoluto do resultado era feito pela soma do módulo dos erros absolutos das parcelas. Hoje em dia, de acordo com o GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, International Organization for Standardization, Geneva, 1993), deixou de se adoptar a teoria de erros, substituindo-a pela análise de incerteza. Se se admitir que a incerteza segue uma distribuição normal, a incerteza de somas e subtracções (para usar o mesmo exemplo) pode ser calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas-padrão das parcelas. Esta aplicação permite, fundamentalmente para afins didácticos, calcular a exactidão dos indicadores com base na abordagem clássica da teoria de erros ou com base na propagação de incerteza, feita de acordo com o GUM. O utilizador deve escolher a opção preferida, embora se recomende a escolha da segunda. | When arithmetic operations are executed, the uncertainty of the input data is propagated. In the case of the water balance, the uncertainty is highly variable from data item to data item, because may be accurately metered although other (e.g. ilegal consumption) are inevitably rough estimates. This application allows the user to assess the accuracy band of the indicators based on the accuracy bands os the input data. Traditionally, according to the errors theory, error propagation was referred, and a pessimistic perspective of the error propagation was adopted. For instance in the case of sums and subtractions, the assessment of the absolute valu of the result as made suming the module of the absolute value of the parts. Nowadays, in accordance with the GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, International Organization for Standardization, Geneva, 1993), the uncertainty analysis theory is used instead of the error propagation principles. Assuming that uncertainty is normally distributed, and using again the example, the uncertainty of a sum or of a subtractions can be assessed as the square root of the sum of the squares of the terms. This application offers the possibility of assessing the accuracy of the indicators using either the classical error propagation or the uncertainty propagation according to the GUM. The user may select any of these two options offered, although the second should be preferred. | Cuando se ejecutan operaciones aritméticas, la incertidumbre en los datos de entrada se propaga. En el caso del balance hídrico, la incertidumbre varía en gran medida de un ítem de datos a otro, porque tal vez algunos pueden estar medidos con exactitud mientras que otros (por ejemplo, el consumo ilegal) son inevitablemente estimaciones aproximadas. Esta aplicación le permite al usuario calcular la franja de exactitud de los indicadores basándose en las franjas de exactitud de los datos de entrada. Tradicionalmente, de acuerdo con la teoría de los errores, se ha adoptado la perspectiva pesimista de la propagación del error. Por ejemplo, en el caso de sumas y restas, el cálculo del valor absoluto del resultado es hecho al sumar el módulo del valor absoluto de las partes. Hoy por hoy, de acuerdo con la GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, International Organization for Standardization, Geneva, 1993), la teoría de análisis de la incertidumbre se usa en vez de los principios de propagación del error. Asumiendo que la incertidumbre está normalmente distribuida, y usando de nuevo el ejemplo, la incertidumbre de la suma o de la resta puede ser calculada como la raíz cuadrada de la suma de los cuadradaos de los términos. Esta aplicación permite calcular la exactitud de los indicadores usando, o bien la propagación del error clásica, o bien la propagación de la incertidumbre de acuerdo a la GUM. El usuario puede seleccionar alguna de las dos opciones ofrecidas, aunque se recomienda elegir la segunda.
| Opção escolhida: | [13 empty] | Opção escolhida: | Select option: | Opción escogida:
2 | Propagação de erros baseada na teoria de erros clássica
[14 empty] | H6 | Melhor ou igual a ± 5% | Better or equal ± 5%
| Propagação de incerteza baseada no ISO - GUM | [12 empty] | H7 | Pior do que ± 5%, mas melhor que ou igual a ± 20% | Worse than ± 5%, but better or equal ± 20%
[14 empty] | H8 | Pior do que ± 20%, mas melhor que ou igual a ± 50% | Whorse than ± 20%, but better or equal ± 50%
[14 empty] | H9 | Pior do que ± 50%, mas melhor que ou igual a ± 100% | Whorse than ± 50%, but better or equal ± 100%
[14 empty] | H10 | Pior do que ± 100%, mas melhor que ou igual a ± 300% | Whorse than ± 100%, but better or equal ± 300%
[14 empty] | E12 | Observações | Comments | Comentarios
[14 empty] | Cells | Comentário | Comment | Comentario
[14 empty] | B5 | As classes de fiabilidade indicadas são as recomendadas no manual de indicadores de desempenho da IWA. Podem ser alteradas pelo utilizador (as células são editáveis). | Reliability bands recommended in the IWA manual on performance indicators are adopted as default. The user can customise them (cells can be edited). | Se han adoptado por defecto las franjas de fiabilidad recomendadas en el manual de la IWA sobre indicadores de gestión. El usuario puede personalizarlas (las celdas pueden ser editadas).
[14 empty] | E12 | Para forçar mudança de linha carregue "Alt"+"Enter" | To insert new row press "Alt"+"Enter". | Para insertar una nueva fila presione "Alt"+"Enter".
[14 empty] | J5 | O utilizador pode substituir as unidades de caudal listadas por outras, desde que explicite o respectivo factor de conversão para m3/ano. | Flow units can be customised. The user is requested to specify the corresponding conversion factor into cu.m/year. | Las unidades de caudal pueden ser personalizadas. Al usuario se le solicita especificar el correspondiente factor de conversión a m3/año.
[14 empty] | H5 | As classes de exactidão indicadas são as recomendadas no manual de indicadores de desempenho da IWA e pelo IRAR. Podem ser alteradas pelo utilizador (as células são editáveis). | Exact bands recommended in the IWA and IRAR manual on performance indicators are adopted as default. The user can customise them (cells can be edited). | Se han adoptado las franjas exactas recomendadas en el manual de indicadores de gestión de la IWA y IRAR. El usuario puede personalizarlas (las celdas pueden ser editadas).
[14 empty] | B16 | Propagação de erros baseada na teoria de erros clássica | Classic error propagation | Propagación de errores bajeada en la teoría de errores clásica
[14 empty] | B18 | Propagação de incerteza baseada no ISO - GUM | Uncertainty progagation based on ISO - GUM (Guide for Uncertainty Measurement) | Propagación de incertitud bajeada en el ISO - GUM
Propagação de erros baseada em médias aritméticas = soma erros parcelares
Propagação de erros baseada em médias geométricas = raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros parcelares